2018년 9월 32(33)병동 환자 안전관리 점검표

○ 부    서 : 32(33)병동

○ 점검일시 : 2018. 9. 30.(일)

○ 점 검 자 : 이 희 선

○ 점검내용 : ☑로 표시

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	☑유 □무	주 1회(매주 일요일)
		Intubation-set 작동 확인	☑양호 □불량	주 1회(매주 일요일)
	비치약물	보관 수량, 유효기간 확인	☑양호 □불량	주 1회(매주 일요일)
병동 관리	병 실	상두대 등 주위 위험물 방치 여부 (반입금지 물품)	☑양호 □불량
		침상난간 상태	☑양호 □불량
		낙상주의, 욕창주의 등 표지판 부착	☑양호 □불량
	간호사실	소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	☑양호 □불량
	세척실	감염성 폐기물박스 방치(뚜껑부착)	☑양호 □불량
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	☑양호 □불량
	세탁물 처리실	일반(흰색)과 오염 세탁물(노란색) 분리	☑양호 □불량
	샤 워 실	Call Bell 작동	☑양호 □불량
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	☑양호 □불량
		샤워실 사용주의 안내문 부착	☑유 □무
	Day-Room	바닥 물기 상태	☑양호 □불량
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	☑양호 □불량
		운동기구 작동 및 보존상태	☑양호 □불량
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	환자본인의 이름 스스로 말하고, 직원 2인이 확인	☑유 □무
	의사소통	의심 가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	☑유 □무
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	☑유 □무
	감염예방	감염환자 발생 모니터링	☑유 □무
		효과적인 손 위생 수행 여부	☑유 □무

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
국제 환자 안전 목표 적용	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	☑유 □무
		필요시 재평가 여부	☑유 □무
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	☑유 □무
		발생 시 즉시 보고 여부	☑유 □무
의료기기 관리	산소발생기 (wall)	파손여부	□유 ☑무
		작동상태	☑양호 □불량
	흡입기 (suction기)	파손여부	□유 ☑무
		압력유지 및 작동	☑양호 □불량
	EKG Monitor	작동 상태	☑양호 □불량
		패치 젤 비치 여부	☑유 □무
	자동혈압계	전원 작동 여부	☑양호 □불량
	혈당계	전원작동 여부	☑양호 □불량	혈당기 정도관리 (9월18일)
		스틱, 란셋 비치	☑유 □무
	심실제세동기	전원작동 여부	☑양호 □불량
		패치 젤 비치 여부	☑유 □무
	고막체온계	작동 여부	☑양호 □불량
		배터리 비치 여부	☑유 □무
	산소포화도 검사기	작동 여부	☑양호 □불량
기타 용구	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	☑양호 □불량
		높이조절 손잡이 조임 상태	☑양호 □불량
	운반카	바퀴 및 작동 상태	☑양호 □불량
		side rail 작동여부	☑양호 □불량
	공동화장실	Call Bell 작동	☑양호 □불량
		미끄럼 방지 부착	☑유 □무
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	☑양호 □불량
	휴 게 실	바닥 물기 상태	☑양호 □불량
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	☑유 □무
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	☑양호 □불량
교 육	환 자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	5회 / 31명	병동 교육(간병인 포함)
	직 원		4회 / 48명	간호사

일자	조치내용	비고
09.01.(토)	병동 변기 세척기 세제 교환
09.10 (월)	소화기 점검
09.12.(수)	남자 화장실 소변기 수리
09.14.(금)	세탁실 온수 수도꼭지 수리
09.17.(월)	병동 소독
09.26.(수)	장애인 화장실 바닥 버튼 수리
09.27.(목)	전자렌지 점검

○ 병동 안전관련 점검 및 수리 내용