현장대응 운영일지(화재)

(동작 소방서)                                             (2017년 9월 25일)

시각 (간)	운 영 내 용	조치근거
17:19	○ 화재 상황접수 및 출동지령 - 서울종합방재센터 종합상황실 접수대 근무자 송치선 으로부터 동작구 신대방동 498-49 창고 화재 수보 즉시 장비(14대/49명) 출동함	지령방송
17:20	○ 출동 중 출동대 출동차량ㆍ인원 및 교통상황 보고 - 동작대 출동 차량 7대 및 인원 27명 출동함. - 대림대 차량 1대 및 인원 4명 출동함(대림로 차량정체) - 공단대, 여의도 탱크, 영등포 탱크 등 출동 차량 6대 인원 18명 출동함.	각 대 팀장
17:21	○ 상황전파 및 임무부여 - 센터로부터 신고자는 옆 점포 다다에 음식점 시건상태로 연기 발생 교신함 - 동작대 도착후 가스차단 및 시건개방토록 교신함.	무선전파
17:22	○ 소방안전지도활용 상황전파 - 위치 : 동작구 신대방동 498-49 주용도 : 창고 풍향 : 북동풍 풍속: 1.4 (m/s), 온도 : 28.8(도), 습도 : 42.4(%) 연면적 : 476.96㎡ 인근장애인 : 없음	무선전파
17:22	○ 선착대 현장도착 즉시 상황보고 및 활동개시 - 동작대, 지휘차 현장도착 활동개시 냄새는 음식물 조리 아니며, 연기가 많이 나오는 상태 교신함. - 동작대 수관연장, 파괴기구 소지하고 진입 교신함.	현장감식 지휘팀장
17:23	○ 지휘팀장 임무지시 및 연막 확인 - 지휘3팀장 김기영 각 출동대에게 인명구조 및 연소방지 주력 및, 현장활동시 안전관리에 철저를 기하도록 지시함. - 구조대장에게 인명구조 최우선토록 지시함. - 지휘팀장 센터에 3/1층 지하에서 연기가 나오는상태 센터와 교신함 - 센터에 연막 신고 여부 확인함(연막 신고 없음)	지휘팀장
17:24 ~25	○ 2착대 현장 도착 활동개시 및 임무 부여 - 상도대 현장 인근(SK) 도착 - 지휘팀장 상도대에게 도착시 지하1층으로 진입 지시함. - 대림대 현장도착 활동개시함(17:25)	지휘팀장 각 대 팀장
17:25	○ 통제선 설치 및 SNS,상황판 작성 - 안전요원 현장 통제선 설치함 - 현장운영요원 및 감식 상황판 작성, SNS 보고.	현장운용 현장감식
17:26	○ 층별 점포 및 대피인원 파악 - 현장조사로부터 2,3층 학원, 1층 다다에 음식점 지하1층 다다 에 창고 파악후 교신함.	현장조사
17:27	○ 후착대 현장 도착 활동개시 및 임무 부여 - 공단대 현장도착 활동개시 - 지휘팀장 공단대 건물 뒤편으로 진입 지시함.	지휘팀장

시각 (간)	운 영 내 용	조치근거
17:27	○ 인명검색 보고 - 구조대로부터 2,3층 학원 인명검색 한바 이상없음 및 1층 지하1 층 인명검색 후 결과 지휘팀장에게 보고토록 교신함 - 다다에 거주자 파악 및 연락함	구조대장
17:28	○ 임무부여 - 지휘팀장 대림대에게 건물 후면 수관 전개 진입 가능여부 확인 토록 지시함.	지휘팀장
17:29	○ 인명검색 보고 - 구조대로부터 4층 방한개 확인한바 이상없음 교신후 지휘팀장 으로부터 아래로 내려오면서 2차 검색 지시 받음.	지휘팀장 구조대장
17:30	○ 대피인원 파악 및 임무부여 - 1층 부대찌개 종업원 4명 2,3층 학원 원생 및 선생님 60명 대피 - 대림대 후면 진입로 없음, 지휘팀장 전면출입구 지하1층으로 진입토록 지시함.	현장조사
17:32	○ 송풍기 설치 - 지휘팀장 대림대에게 송풍기 설치토록 지시함.	지휘팀장
17:34 ~38	○ 현장상황 보고 - 동작대 배풍기 설치 및 지하 불꽃은 안보이며 화점 찿는 중 - 구조대 화점 감지기 가지고 현장으로 출발 요청 구조대 도착 후 화점 감지기 지참하고 진입함. - 공단대 2,3층 인명검색한바 이상없음	동작대장 구조대장 공단팀장
17:42	○ 초진 보고 - 지휘팀장으로부터 초진 교신 후 센터에 현재까지 인명피해 없이 초진 보고함.	지휘팀장
17:45	○ 화재 지점 발견 - 현장감식으로부터 지하 창고 냉장고 뒤 화재 발생	화재감식
17:47	○ 철수 지시 - 타서에서 지원나온 차량 및 인원 귀소 조치함.	지휘팀장
17:54	○ 완진 보고 - 지휘팀장으로부터 완진 교신 후 센터에 최종 인명피해 없이 완진 보고함.	지휘팀장
18:01	○ 철수 지시 - 동작대, 구조대 제외한 차량 귀소 조치함.	지휘팀장
18:03	○ 철수 지시 - 구조대 차량 귀소 조치함.	지휘팀장
18:13	○ 철수 지시 - 동작대 귀소 조치함.	지휘팀장
19:30	○ 종료 및 철수 - 화재진압 및 안전조치 이상없이 종료함. - 방재센터에 철수 보고함.	지휘팀장 상황실장

동작소방서  현장지휘팀장   소속 : 현장지휘3팀  계급：소방경   성명  김  기  영  □