9호선 상가 설치 현황

연번	역명	층수	위치	면적	건축분야	기계설비분야		전기분야		통신분야	비고
					마감공사	급․배기	급.배수관	전원시설	용량(KVA)	통신시설
1	926정거장	지하1층	X04~05열, Y6~8열	20㎡		×	설치	설치	20	설치	추가분
2	928정거장	지하1층	X16~19열, Y01~03열	90㎡		설치	설치	설치	20	설치	기존 설계분
3		지하1층	X21~23열, Y05~06열	63㎡		설치	배수가능	설치	40	설치	추가분
4	929정거장	지하1층	X07~09열, Y05~07열	70㎡		설치	설치	설치	20	설치	기존 설계분
5		지하1층	X9~12열, Y3~5열	226㎡		설치	배수불가	설치	102	설치	추가분
6	930정거장	지하1층	X24~25열, Y03~05열	117㎡		설치	설치	설치	40	설치	추가분
7		지하1층	X20~22열, Y01~02열	89㎡		설치	설치	설치	30	설치	추가분
8		지하2층	X09~11열, Y04~05열	27㎡		설치	설치	설치	8	설치	기존 설계분
9		지하2층	X08~11열, Y01~02열	52㎡		설치	설치	설치	18	설치	기존+추가분
10
11		환승통로	환승통로 2호선 접속구역	136㎡		설치	설치	설치	30	설치	추가분
계				890㎡