“도시철도 최고의 기업. 일등 Metro”
		서울메트로
수신	서울특별시 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도설비부(도시철도설비부장)
(경유)
제목	9호선 2단계 917공구 기계시설물검증 지적사항 점검 결과 송부

1. 관련근거

- 도시철도설비부-3811호(2015.04.14)

- 사업수행센터-2226호(2015.05.04)

- 사업수행센터-2476호(2015.05.18)

2. 위 호와 관련, 9호선 2단계 917공구 기계시설물검증 지적사항에 대하여 시공업체 조치 상태를 점검한 결과 아래와 같습니다.

○ 조치현황                                              (단위:건)

분야	지적건수	조치완료	미조치	비고
총 계	165	99	65
소방설비	45	30	15
환기설비	52	31	21
모터등 불평형	2	2	0
오,배수설비등	40	25	15
자동제어	23	9	13
승강설비	3	2	1

- 세부내역 : “붙임”참조

3. 특히, 화재안전기준 및 지하철 이용 시민의 안전과 쾌적한 환경 조정에 영향을 미치는 시설물에 대한 완벽한 조치가 필요하며, 또한 타 공구 기계설비 시설물도 917공구와 매우 유사하게 진행되고 있어 귀청,시공업체(기계,전기),우리공사와 함께 특별점검을 요청합니다.

붙임 : 종합운동역 기계시설물검증 지적 사항 조치 내역서. 끝.

							서울메트로사장
주임										차장										기술팀장
협조자				대리
시행			사업수행센터-3160									(	2015.06.30.					)		접수			도시철도설비부-6664								(	2015.7.1.					)
우	158-070					서울특별시 양천구 목동로3길41 (신정동) 토목동 5층															/			www.seoulmetro.co.kr
전화		02-6110-8582						/전송			02-6110-8589					/	chlove18@seoulmetro.co.kr												/	대시민공개