문서번호	도시철도건축부-8217
결재일자	2016.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		건축공사과장	건축계획과장
협조
	공사지원과장

9호선 3단계 건축공사 공정회의 결과보고(11월 2주)

2016. 11.

도시철도건축부

9호선 3단계 건축공사 공정회의 결과보고

- 11월 2주 -

■ 개요

○ 일시 : 2016.11.08.(화) 15:00.

○ 장소 : 918공구 상황실(송파구 올림픽로8길 21(성지빌딩 4층))

○ 참석

- 본부 : 도시철도건축부 각 공구 건축공사관리관(2명)

- 현장 : 918~ 923공구 건축책임자급 감리원(6명)

■ 주요내용 및 결과

○ 업무전달 및 교육

- 9호선 3단계 건설공사 공사장 안전관리방안(본부방침)(강조)

□분야별 작업장 사용계획 수립 및 사전협의 등 안전관리방안

※ 도시철도토목부-13172(2016.10.24.)호, -13398(2016.10.28.)호

- 918공구 정기(기동)점검 실시결과(전파)

□931정거장 조적공사장 콘센트 미접지 및 분전반 전선교체 등 감전재해 예방 외

※ 안전관리과-8038(2016.10.24.)호

○ 당부·토론 및 건의사항

- 외부돌출물 디자인심의 추진과 관련 공구별 건축심의도면은 11월 11일 오전 내 디자인 설계자에게 제출하고, 심의도서 준비를 위한 관계자회의에 참석할 것.

□일시 및 장소 : 2016.11.11.(금) 17:00. 디자인그룹메카

□참석자 : 발주처, 디자인총괄, 공구별 건축설계자 및 시공사 건축담당

※ 심의일정 : 11/15 신청(도기본→도시공간개선단)→ 11/24 심의

- 감리월간보고 및 비상주감리원의 안전점검 실시결과 보고는 선행공종인 토목분야와 협의하되 우리부서에도 제출되도록 할 것.

- 벽체판넬 부착공법은 마감자재 변경과 관련있으며, 기존의 시공사례와 유지관리 등을 검토하여 공사에 적합한 공법으로 조치할 것.

■ 향후계획

○ 공정회의 결과 현장전파

붙임 : 9호선 3단계 건축공사 공정회의(11월2주) 자료 1식. 끝.