투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	9호선 3단계 시운전에 따른 관계자 회의 결과(운영사 의견) 통보

1. 도시철도 9호선 3단계 연장구간 개통대비 종합시운전과 관련입니다.

2. 도시철도 9호선 3단계 시운전 관련 2018. 3.28(수) 시운전 상황실에서 관계자

회의를 실시하고, 결과(운영사 의견)를 아래와 같이 통보하오니 조치하여 주시기

바랍니다.

□ 회의결과[서울교통공사 의견〕

- ‘18. 4. 2(월)부터 열차 고속 시운전 실시에 따른 사전 터널내 물청소와

환풍기 가동으로 2단계 영업구간으로 비산먼지 유입 차단 필요

- 934정거장 선로전환기의 벽체에서 누수가 발생되어 선로전환기 침수 우려

- 시운전시 작업자가 승강장에서 터널내로 진입을 못하도록 출입문 시건장치

(출입문 통제시스템) 설치로 안전성 확보 필요.  끝.

	도시철도설비부장
주무관			차량과장			도시철도설비부장
협조자
시행	도시철도설비부-2962	(	2018.3.29.	)	접수	도시철도토목부-3765	(	2018.3.30.	)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7290	/전송	772-7308	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	대시민공개