□ 9호선2단계 철도시설 기술기준 시정사항 해당분야 조정 대상

○ 조정 대상 목록

순번	검토항목	검 토 내 용
3	방화・방재설비	도시철도건설규칙 제65조(방화・방재설비) 등의 전반적인 내용에 대하여 현재 관련 시설이 시공 중이므로 시공 완료후, 시설물 검증 시에 재확인 예정
4	제연설비 및 물을 사용하는 소화설비	도시철도건설규칙 제67~68조(제연설비, 물을 사용하는 소화설비) 등의 전반적인 내용에 대하여 현재 관련 시설이 시공 중이므로 시공 완료후, 시설물 검증 시에 재확인 예정.
5	유도등 및 비상조명등	도시철도건설규칙 제69~70조(유도등, 비상조명등) 등의 전반적인 내용에 대하여 현재 관련 시설이 시공 중이므로 시공 완료 후, 시설물 검증 시에 재확인 예정
6	내진설계기준	도시철도건설규칙 제73조에 의거 서울 9호선 2단계 구간 내 도시철도설계기준의 준수 여부를 확인하기 위한 관련 근거 자료 제출 요망 및 시설물검증 시 재검토 예정임.