서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2019. 9. 19.(목) 14:00 ~ 16:50
안 건 명	서강대교 북단 외 2개소 승강기 설치
심의대상	엘리베이터 3개소, 비상계단 3개소
심의번호	9 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 엘리베이터와 계단은 통합(단일) 구조로 설치하는 것을 검토하시기 바랍니다. (기둥 및 점용면적 최소화) - 계단 및 승강장 탄성바닥재에 개별 색채를 적용하는 것은 지양하시기 바랍니다. - 지상에 기둥이 다수 설치되므로 시각장애인의 안전을 확보할 수 있는 방법을 제시하시기 바랍니다. - 계단 디딤판은 안전상의 문제가 없는 선에서 폭을 재검토하시기 바랍니다. - 동호대교 남단에 설치되는 계단은 안전성을 확보하기 위하여 교량 보도에 바로 설치하는 것은 지양하고 완충공간을 확보하시기 바라며, 지상 출입구에는 자전거와 충돌을 방지하기 위하여 난간의 설치 또는 엘리베이터의 설치 위치를 안쪽으로 이동하시기 바랍니다. - 계단 난간은 간결하고 세련된 디자인을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다.(별첨 참고) 끝.