서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 3. 23.(수) 15:00 ~ 17:00
심의대상	지하철출입구, 엘리베이터출입구, 환기구
안 건 명	구파발역 지하철출입구 설치공사
심의번호	9 - 1	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 아래 자료에 대하여 다음 심의시 제출하여 주시기 바랍니다. - 쇼핑몰과 지하철 역사 연결부를 검토할 수 있는 상세도면을 제시하시기 바랍니다. - 지하철출입구와 엘리베이터출입구가 야간에 명확히 인지될 수 있는지 관련자료를 제시하시기 바랍니다. - 아울러, 아래사항을 검토·보완하시기 바랍니다. ․ 환기구는 하부 화강석와 상부 유리면의 마감선을 일치시키고, 틈이 없도록 디자인 하시기 바랍니다. ․ 지하철출입구와 엘리베이터출입구는 서로 구분하여 인지할 수 있도록 안내 디자인을 검토하시기 바랍니다. ․ 지하철 폴싸인은 보행에 지장을 최소화 할 수 있는 위치에 설치할 것을 검토하시기 바랍니다. 끝.