건축허가 동의여부 통보서
건 물 명	김석본 외 3인 건물		건 축 주		김석본 외 3인
주 소	서울특별시 구로구 온수동 산4-17번지
건축구조	지하1층, 지상6층, 4개동, 신축 대지면적 1,083.69㎡, 연면적 2,465.63㎡, 건축면적 519.99㎡
주된용도	공동주택	동의여부		동 의
소방시설	소화기구, 스프링클러설비, 이산화탄소호스릴설비, 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 단독경보형감지기, 유도등, 피난기구 ※ 소방시설설계 : ㈜대광엔지니어링 임연택 (☏02-2676-9227)
소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려 드립니다. 2015년 1월 19일 구로소방서장
비고 : 건축물이 변경등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축 등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장등 건축물의 용도에 따라 소방법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가등 취소시 그 취소사실