정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  9. 11. (목)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 여과지 외측 1지 배수구홈통 누수 (07:15)

- 여과지 외측 1지구간 배수구홈통 철거부분과 옆 마감처리 부분에서도 물이

떨어지는 누수현상 있음.

② 침전지 지하공동구 1지 벽면 누수 (07:50)

- 침전지 지하공동구 1지 계열 벽체에서 누수현상 있음.

③ 혼화지 지하공동구 5지 좌 우측벽면 누수 (08:25)

- 신설 혼화지 지하공동구 5지 구간에 좌 우측벽체에서 누수현상 있음.

① 여과지 외측 1지 배수구홈통 누수	② 침전지 지하공동구 1지 벽면 누수
③ 혼화지 지하공동구 5지 좌 우측벽면 누수