제248회 시의회 업무보고시

요구자료 제출

서울특별시 보건환경연구원

정문진 의원(보건복지위원회, 새누리당)

화장품 안정성 검사 결과 부적합 제품 조치내역 ?

□ 의약품 및 화장품의 안정성 검사 결과 일반화장품 및 기능성화장품 1,828건을 검사       하여 8건이 부적합 하였으며 부적합 제품 조치내역은 아래와 같습니다.

연번	구분	의뢰처	제품명	제품유형	부적합내역	의뢰일	처리일	조치내역
1	민원	위탁 계약자	리쥬베네이팅 스피롤리나 마스크	팩	내용량90% (97%이상)	2013-01-03	2013-01-18	보건의료정책과 (식의약품부-437) 경유 서울시청이 식약처 통보
2	민원	위탁 계약자	리쥬베네이팅 스피롤리나마스크	팩	내용량89% (97%이상)	2013-05-29	2013-06-14	보건의료정책과 (식의약품부-5376) 경유 서울시청이 식약처 통보
3	민원	위탁 계약자	오가닉리스토러티브 페이셜세럼	화장수	내용량92% (97%이상)	2013-07-11	2013-07-25	보건의료정책과 (식의약품부-6763) 경유 서울시청이 식약처 통보
4	민원	위탁 계약자	프렌치그린클레이& 화이트티페이셜마스크	팩	내용량92% (97%이상)	2013-07-11	2013-07-25	보건의료정책과 (식의약품부-6763) 경유 서울시청이 식약처 통보
5	민원	위탁 계약자	엑스폴리에이팅클레이 스크럽	팩	내용량84% (97%이상)	2013-07-11	2013-07-25	보건의료정책과 (식의약품부-6763) 경유 서울시청이 식약처 통보
6	민원	위탁 계약자	오가닉 허벌 럴리프	방향용	내용량59% (97%이상)	2013-07-11	2013-07-25	보건의료정책과 (식의약품부-6763) 경유 서울시청이 식약처 통보
7	민원	위탁 계약자	오가닉 사이너스 릴리프 필로우	방향용	내용량62% (97%이상)	2013-07-11	2013-07-25	보건의료정책과 (식의약품부-6763) 경유 서울시청이 식약처 통보
8	민원	위탁 계약자	오가닉 스위트 드림즈 필로우	방향용	내용량62% (97%이상)	2013-07-11	2013-07-25	보건의료정책과 (식의약품부-6763) 경유 서울시청이 식약처 통보

작성자	소 속	직 위	성 명
	식의약품부	담당연구관	김 현 정
	☎ 570-3126	담 당 자	황 영 숙
	작 성 일	2013. 9.

고만규 의원(보건복지위원회, 새누리당)

유통 가공식품의 안전성 검사 강화 결과 부적합 제품 조치내역 ?

□ 유통 가공식품의 안전성 검사 강화 사업에 대하여 7,315건을 검사한 결과      26건이 부적합 하였으며 부적합 제품 조치내역은 아래와 같습니다.

연번	구분	의뢰처	제품명	제품유형	부적합내역	의뢰일	처리일	조치내역
1	관원	강서구	맛있는 식혜	혼합 음료	세균수 230 (1mL당 100이하)	2013- 04-19	2013- 04-29	강서구청위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
2	관원	서초구	방금나온 우리 콩두부	두부	대장균군 950 (1g당 10이하)	2013- 04-23	2013- 04-29	서초구청위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
3	관원	양천구	Ge파워 (Ge칼슘 혼합음료)	혼합 음료	세균수700 (1mL당 100이하)	2013- 05-01	2013- 05-09	양천구청보건위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
4	관원	식품 안전과	자연 황토홍삼	인삼. 홍삼 음료	세균수 240 (1mL당 100이하)	2013- 05-20	2013- 05-28	특별사법경찰직무와 관련하여 수사중인 검체로 서울서부지방검찰청 및 서울시 식품안전과에 결과 통보
5	관원	서초구	율무가루	곡류 가공품	제랄레논 260 (200mg/kg이하)	2013- 06-28	2013- 07-11	원주시청위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
6	관원	식품 안전과	착한식혜	혼합 음료	세균수 39,000 (1mL당 100이하)	2013- 07-05	2013- 07-12	은평구청위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
7	민원	수협 노량진수산㈜	어업용 얼음	어업용 얼음	세균수 1,500 (1mL당100이하) 대장균군 양성 (50mL중 음성)	2013- 05-20	2013- 05-27	동작구청보건위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
8	관원	노원구	파래맛 고돌이 II	과자 (유탕 처리)	산가 4.1 (2.0이하)	2013- 01-14	2013- 01-24	서울시 식품안전과, 25개구청, 각 시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
9	관원	노원구	김고돌이-2	과자 (유탕 처리)	산가 6.1 (2.0이하)	2013- 01-14	2013- 01-24	서울시 식품안전과, 25개구청, 각 시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
10	관원	도봉구	제주감귤 약과	과자 (유밀과)	산가 3.9 (3.0이하)	2013- 01-14	2013- 01-24	서울시 식품안전과, 25개구청, 각 시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
11	관원	중구	팔렛오르	초콜릿 가공품	허용외타르색소 검출(Quinoline yellow)(불검출)	2013- 02-07	2013- 02-20	서울시 식품안전과, 25개구청, 각 시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력

연번	구분	의뢰처	제품명	제품유형	부적합내역	의뢰일	처리일	조치내역
12	관원	은평구	참기름	식용유지(참기름)	리놀렌산 0.7 (0.5%이하)	2013- 03-25	2013- 04-09	경찰 직무와 관련하여 수사중인 검체로 은평구청에 결과 통보
13	관원	송파구	햇살참기름 (진하고 고소한참기름)	식용유지(참기름)	벤조피렌 3.8 (2.0㎍/㎏이하)	2013- 03-22	2013- 04-10	공주시청보건과(제조원소재지), 고양시청위생정책과(판매원소재지) 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
14	관원	송파구	햇살참기름 (우리집참기름)	식용유지(참기름)	벤조피렌4.2 (2.0㎍/㎏이하)	2013- 03-22	2013- 04-10	공주시청보건과(제조원소재지), 평창군청환경과(판매원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
15	관원	은평구	참기름	식용유지(참기름)	리놀렌산0.7 (0.5%이하)	2013- 04-26	2013- 05-10	은평구청위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
16	관원	성동구	참기름	식용유지(참기름)	리놀렌산0.8 (0.5%이하)	2013- 05-13	2013- 05-27	성동구청위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
17	관원	서대문구	지리산 홍화씨	식용유지(홍화유)	산가1.3 (2.0이하)	2013- 05-21	2013- 06-05	동대문구청위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
18	관원	성북구	참기름	식용유지(참기름)	리놀렌산0.8 (0.5%이하)	2013- 05-30	2013- 06-20	서울시 식품안전과, 25개구청, 각 시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
19	관원	강동구	참기름	식용유지(참기름)	리놀렌산6.5 (0.5%이하)	2013- 07-04	2013- 07-22	화성시청보건행정과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
20	관원	용산구	조미오징어채 (진미)	건포류	대장균 양성 (음성)	2013- 02-15	2013- 02-26	송파구보건위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
21	관원	구로구	쥐포구이체	건포류	성상 부적합 (적합)	2013- 04-04	2013- 04-19	구로구위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 식약처 통보 및 부적합 식품 긴급통보 시스템 입력
22	관원	송파구	혼가쓰오	건포류	벤조피렌 35.8ug/kg (10.0ug/kg)	2013- 04-03	2013- 04-22	청도군수환경과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
23	관원	식품 안전과	버섯크림소스	소스류	대장균군 양성(음성)	2013- 07-05	2013- 07-16	마포구위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
24	관원	광진구	홍진미오징어	건포류	대장균 양성(음성)	2013- 07-05	2013- 07-22	강릉시장(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
25	관원	광진구	쥐치포	건포류	대장균 양성(음성)	2013- 07-05	2013- 07-22	여수시장(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 25개구청, 각시도, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력
26	민원	민소 C&K	양념게장소스	소스류	대장균군 양성(음성)	2013- 05-02	2013- 05-13	양천구보건위생과(제조원소재지), 서울시 식품안전과, 식약처 통보 및 부적합식품 긴급통보 시스템 입력

작성자	소 속	직 위	성 명
	식의약품부	담당연구관	조 한 빈
	☎ 570-3241	담 당 자	이 집 호
	작 성 일	2013. 9.

고만규 의원(보건복지위원회, 새누리당)

다중이용시설에서 실내공기질 검사 후, 기준초과에 대한 조치결과는 ?

□ 다중이용시설 실내공기질 검사

□ 실내공기질 유지기준을 초과하는 경우,

- 관할 자치구로 측정결과를 통보합니다.

- 자치구에서는 다중이용시설 관리책임자에게 공기정화설비 또는 환기    설비의 개선이나 대체 그 밖의 필요한 조치를 할 것을 명령합니다.

- 다중이용시설등 실내공기질관리법 제5조를 위반하여 공기질 유지기준을 지키지 않을 경우 개별기준에 의한 과태료를 부과합니다.

- 개선명령에 의한 개선완료 후 자치구에서 이행여부를 확인하고 실내    공기질 재검사를 실시합니다.

□ 권고기준 초과하는 경우,

- 관할 자치구로 측정결과를 통보합니다.

- 자치구에서는 공기정화설비 또는 환기 설비의 개선  권고 등의 조치를 취하고 있습니다.

작성자	소 속	직 위	성 명
	대 기 부	담당연구관	신 진 호
	☎ 570-3136	담 당 자	김 홍 제
	작 성 일	2013. 9.

고만규 의원(보건복지위원회, 새누리당)

사업장 방류수 수질오염도 검사 결과 및 조치는?

□ 2013년 7월 현재 사업장 방류수(산업폐수) 수질오염도 검사 실적은 총 975건이며, 이 중 시 및 자치구 등의 지도점검 및 특별조사 관련 검사는 746건이고 개인이 의뢰한 검사는 229건입니다.

□ 시 및 자치구 등에서 의뢰한 시료의 검사결과는 다음과 같습니다.

분 야 별	검사건수	기준초과건수	초과율(%)
총 계	746	73	9.8
섬유·염색	60	10	16.7
육상운수(세차 등)	302	15	5.0
사회서비스(병원 등)	69	5	7.2
도금·금속	43	31	72.1
기 타	272	12	4.4

※ 도금·금속업종의 부적합률(72.1%)이 높은 것은 민생사법경찰과 주관의 무허가

도금공장 특별단속 관련 시료가 집중되었기 때문임

□ 검사결과 조치사항은 다음과 같습니다.

□ 기준초과사항에 대하여는 배출부과금 부과, 개선명령 등 행정조치가 이루어질 수 있도록 검사의뢰기관인 시 민생사법경찰과 및 자치구 등에

통보하였고,

□ 개인의뢰 시료 검사결과는 해당 의뢰인에게 통보하였습니다.

작성자	소 속	직 위	성 명
	수 질 부	담당연구관	이 목 영
	☎ 570-3376	담 당 자	길 혜 경
	작 성 일	2013. 9.

고만규 의원(보건복지위원회, 새누리당)

강북지역 유통 농수산물 안전성검사 조치결과는?

□ 강북지역 유통 농수산물 안전성검사 조치결과는 다음과 같습니다.

연번	제품명	제품유형	부적합내역	의뢰일	처리일	조치결과
1	포기 상추	농산물	잔류농약 프로시미돈 9.4 /5.0mg/kg 이하	1/11	1/11	서울시식품안전과,각시도,생산지구군, 식약처통보 및 검사관리긴급통보시스템 입력
2	익모초	식약공용한약재	잔류농약 클로로타로닐 8.88 /0.05mg/kg 이하	1/18	1/28	서울시식품안전과,각시도,생산지구군, 식약처통보 및 검사관리긴급통보시스템 입력
3	부추	농산물	잔류농약 플루토라닐 4.04 /0.05mg/kg 이하	1/31	1/31	서울시식품안전과,각시도,생산지구군, 식약처통보 및 검사관리긴급통보시스템 입력
4	구절초	식약공용한약재	잔류농약 클로르피리포스 2.05 /0.01mg/kg 이하	3/8	3/20	서울시식품안전과,각시도,생산지구군, 식약처통보 및 검사관리긴급통보시스템 입력
5	우슬	식약공용한약재	이산화황 0.837 /0.030mg/kg 이하	3/22	4/1	동대문구청위생과(제조원소재지),서울시 식품안전과, 각 시도, 식약처 통보 및 검사관리긴급통보 시스템 입력
6	맥문동	식약공용한약재	이산화황 2.569 /0.030mg/kg 이하	3/22	4/1	동대문구청위생과(제조원소재지),서울시 식품안전과, 각 시도, 식약처 통보 및 검사관리긴급통보 시스템 입력
7	구기자	식약공용한약재	이산화황 5081 /30g/kg 이하	3/22	4/1	동대문구청위생과(제조원소재지),서울시 식품안전과, 각 시도, 식약처 통보 및 검사관리긴급통보 시스템 입력
8	깻잎	농산물	잔류농약 크레속심-메칠 6.0 /0.1mg/kg 이하	4/8	4/8	서울시식품안전과,각시도,생산지구군, 식약처통보 및 검사관리긴급통보시스템 입력
9	부추	농산물	잔류농약 프로시미돈 29.5 /5.0mg/kg 이하	5/22	5/22	서울시식품안전과,각시도,생산지구군, 식약처통보 및 검사관리긴급통보시스템 입력
10	흙쪽파	농산물	잔류농약 디메토모르프 5.2 /3.0mg/kg 이하	7/30	7/30	서울시식품안전과,각시도,생산지구군, 식약처통보 및 검사관리긴급통보시스템 입력

연번	제품명	제품유형	부적합내역	의뢰일	처리일	조치결과
11	열무	농산물	잔류농약 비펜스린 0.13 /0.05mg/kg 이하	7/31	7/31	서울시식품안전과,각시도,생산지구군, 식약처통보 및 검사관리긴급통보시스템 입력
12	산약 (마)	식약공용한약재	이산화황 0.449 /0.030mg/kg 이하	4/12	4/26	영주시보건소(제조원소재지),서울시 식품안전과, 각 시도, 식약처 통보 및 검사관리긴급통보 시스템 입력
13	쑥	농산물	카드뮴 0.3 /0.2mg/kg 이하	4/17	4/30	서울시식품안전과,식약처 통보 -식약처에서 17개시도를대상으로 야생 봄나물의 중금속 안전성 검사 실시 -2013.5.15자보도자료(일부 야생 봄나물에서 납,카드뮴높게검출되어채취및섭취자제당부)
14	불린 고사리	농산물	납 0.3 /0.1mg/kg 이하 카드뮴 0.18 /0.05mg/kg 이하	6/4	6/14	영등포구청위생과, 서울시 식품안전과, 각 시도, 식약처 통보 및 검사관리 긴급통보 시스템 입력
15	불린 고비	농산물	카드뮴 0.12 /0.05mg/kg 이하	6/4	6/14	영등포구청위생과, 서울시 식품안전과, 각 시도, 식약처 통보 및 검사관리 긴급통보 시스템 입력

작성자	소 속	직 위	성 명
	강북농수산물 검사소	담당연구관	이 정 미
	☎ 968-5095	담 당 자	이 정 숙
	작 성 일	2013. 9.