보이는 소화기 유지 관리 대장(2015년~2019년 6월 현재)

□ 중랑소방서

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	중랑구 면목동 동원시장 보이는 소화기	소화기 3개 사용 및 케이스 손상	화재발생 (2016.9.14)		2017.3.16.	소화기 3개, 케이스 1개 교체	6만원
2	중랑구동일로 139다길 8 주택 공사장 보이는 소화기	소화기 1개 사용 및 케이스 손상	화재발생 (2016.12.31)		2017.3.17.	소화기 1개, 케이스 1개 교체	3만원
3	중랑구 면목동 727-106 중랑천변 자전거 도로옆 갈대밭 보이는 소화기	소화기 2개 사용 및 케이스 손상	화재발생 (2017.2.28)		2017.3.16.	소화기 2개, 케이스 1개 교체	4만5천원
4	면목로 74길 동서빌딩 고고헤어앞 7m 보이는 소화기	소화기 2개 사용 및 케이스 손상	파손 (2017.2.21)	순찰	2017.3.16.	소화기 2개, 케이스 1개 교체	4만5천원
5	망우로 32길 24 NEWS 선물의 집 앞 보이는 소화기	아크릴케이스 손상	파손 (2017.2.23)	순찰	2017.3.16.	아크릴 케이스 1개 교체	1만5천원

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
6	동일로 139다길 11 보이는 소화기	아크릴케이스 손상	파손 (2017.2.25)	순찰	2017.3.17.	아크릴 케이스 1개 교체	1만5천원
7	중랑역로 17길 17-14 안전마을 보이는 소화기	아크릴케이스 손상	파손 (2017.2.26)	순찰	2017.3.17.	아크릴 케이스 1개 교체	1만5천원
8	중랑구 면목동 661-1 면목시장 중앙입구 보이는 소화기	아크릴케이스 손상	파손 (2017.2.21)	순찰	2017.3.16.	아크릴 케이스 1개 교체	1만5천원
9	중랑구 동일로 139다길 9-3 앞 도로 보이는 소화기	소화기 1개 사용 및 케이스 손상	화재발생 (2017.5.10)		2017.5.22.	소화기 1개, 케이스 1개 교체	3만원
10	중랑구 상봉로11길27 동부골목시장 보이는 소화기	아크릴덮개 손상	파손 (2017.9.10)	순찰	2017.9.26.	아크릴덮개 1개 교체	1만5천원
11	중랑구 상봉로11길27 동부골목시장 보이는 소화기	아크릴덮개 손상	파손 (2017.9.10)	순찰	2017.9.26.	아크릴덮개 1개 교체	1만5천원

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
12	중랑구 공릉로 12가길21 도깨비시장 보이는 소화기	아크릴덮개 손상	파손 (2017.9.19)	차량추돌신고	2017.9.21.	아크릴덮개 1개 교체	1만5천원
13	용마공원로3길 23	아크릴덮개 파손	파손 (2018.04.12.)	주민신고	2018.4.13.	아크릴덮개 1개 교체	1만5천원
14	망우산순환산책로	아크릴덮개 파손	파손 (2018.04.14.)	센터장 순찰 중 발견	2018.4.18	아크릴덮개 1개 교체	1만5천원
15	용마산로 100길 39-6	아크릴덮개 파손	파손 (2018.07.02.)	주민신고	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
16	중랑역로 42	아크릴덮개 파손	파손 (2018.07.27.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
17	봉화산로6길 11-1	아크릴덮개 파손	파손 (2018.08.01.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
18	봉화산로2길 50	아크릴덮개 파손	파손 (2018.08.25.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
19	동일로 123길 73-15	아크릴덮개 파손	파손 (2018.08.25.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
20	용마산로309	아크릴덮개 파손	파손 (2018.08.27.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
21	공릉로 12가길 17	아크릴덮개 파손	파손 (2018.08.27.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
22	공릉로 12가길 62	소화기 도난	도난 (2018.08.28.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	소화기 교체	2만원
23	공릉로4길 18-16	아크릴덮개 파손	파손 (2018.08.28.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
24	용마산로 139가길 72	아크릴덮개 파손	파손 (2018.08.28.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
25	망우로 65가길 13	아크릴덮개 파손	파손 (2018.08.28.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
26	공릉로4길 18-16	아크릴덮개 파손	파손 (2018.09.02.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
27	봉화산 근린공원 놀이터	아크릴덮개 파손	파손 (2018.09.02.)	순찰 중 발견	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
28	중랑교 장안교 방면 시계탑 (면목동 727-49)	폭우에 따른 유실	유실 (2018.08.28.)	센터장 순찰 중 발견		망실 처리함
29	동부간선도로 자전거 도로 (면목동 727-78)	폭우에 따른 유실	유실 (2018.08.28.)	센터장 순찰 중 발견		망실 처리함.
30	용마산로 94길 76-6	아크릴덮개 파손	파손 (2018.07.02.)	주민신고	2018.09.15.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
31	동일로109길 67-4	소화기 분실	도난 (2018.10.16.)	순찰 중 발견	2018.10.17.	소화기 1개 분실	1만5천원
32	중랑역로17길 11	아크릴덮개 파손	파손 (2018.11.02.)	순찰 중 발견	2018.11.03.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
33	동일로123길 79-14	아크릴덮개 파손	파손 (2018.11.02.)	순찰 중 발견	2018.11.03.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
34	중랑역로15길 22-3	아크릴덮개 파손	파손 (2018.11.02.)	순찰 중 발견	2018.11.03.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
35	망우로 529-3	아크릴덮개 파손	파손 (2018.12.21)	순찰 중 발견	2018.11.24.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
36	망우로32길 24	소화기 교체	유통기한 경과 (2019.3.20.)	전수조사시 발견	2019.3.28.	소화기 1개 교체	19,800원

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
37	송림길 50-12	설치 이전	건물 철거 (2018.11.14.)	주민신고	2019.4.4.	중화동 302-57번지 이전 설치함	자체 처리
38	면목로84나길 11	아크릴덮개 파손	파손 (2019.4.21.)	순찰 중 발견	2019.4.24.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
39	동일로146길 33	아크릴덮개 파손	파손 (2019.4.24.)	순찰 중 발견	2019.4.25.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
40	면목로44길 16	아크릴덮개 탈락	상태 불량 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 정비	자체 처리
41	용마산로52길 3-12	아크릴덮개 탈락	상태 불량 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 정비	자체 처리
42	용마산로60가길 30	아크릴덮개 탈락	상태 불량 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 정비	자체 처리

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
43	용마산로58길 43	아크릴덮개 탈락	상태 불량 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 정비	자체 처리
44	면목로54길 83	아크릴덮개 탈락	상태 불량 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 정비	자체 처리
45	면목로44길 59	아크릴덮개 탈락	상태 불량 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 정비	자체 처리
46	면목로44길 28	아크릴덮개 탈락	상태 불량 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 정비	자체 처리
47	면목로35길 9	아크릴덮개 탈락	상태 불량 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 정비	자체 처리
48	망우로80길 16	아크릴덮개 탈락	상태 불량 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 정비	자체 처리

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
49	망우로67가길 9-3	아크릴덮개 탈락	상태 불량 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 정비	자체 처리
50	상봉로16길 35-3	아크릴덮개 탈락	상태 불량 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 정비	자체 처리
51	면목로78길 42	아크릴덮개 파손	파손 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
52	봉화산로108-7 (상봉동222-53)	아크릴덮개 파손	파손 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
53	중랑역로42 (중화동300-43)	아크릴덮개 파손	파손 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
54	동일로126다길16 (상봉동190-190)	아크릴덮개 파손	파손 (2019.5.7.)	전수조사시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
55	동일로157다길12 (묵동243-155)	아크릴덮개 파손	파손 (2019.5.7.)	전수조사 시 발견	2019.5.13.	아크릴덮개 1개 교체	2만2천원
56	용마산로100길 40-8	아크릴덮개 파손	파손 (2019.7.13.)	확인점검 중 발견	2019.7.17.	아크릴덮개 교체	자체 처리
57	망우동 461-3 (90-252-2019-거3)	덮개(아크릴) 파손 및 소화기2대 방사	파손 및 방사 (2019.8.15.)	경찰관계자의 119신고로 현장출동 확인	2019.9.26	소화기 교체 및 아크릴 교환	자체 처리
58	망우로 494-3 (90-252-2017-05)	아크릴외관 훼손	훼손 (2019.9.13)	화재예방순찰중 발견	2019.9.16	아크릴덮개 교체	자체 처리
59	상봉로 28길 53-12 (90-252-2016-11)	덮개(아크릴) 파손	파손 (2019.9.16)	망우동 보이는 소화기 현장 확인점검시 발견	2019.9.16	아크릴덮개 교체	자체 처리
60	망우로65길 7 (90-250-2018-38)	아크릴 소화기함 파손	파손 (2019.9.20.)	순찰 중 발견	2019.9.29.	아크릴 소화기함 교체	자체처리

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
61	신내로 211 (90-250-2019-거9)	소화기함 전면부 아크릴 파손	파손 (2019.9.19.)	순찰 중 발견	2019.9.26	소화기함 아크릴 교환	자체처리
62	동일로100길 26 (90-251-2019-033)	소화기 1개 망실	망실 (2019.8.25.)	민원 접수	2019.8.28	소화기 1개 보충	자체처리
63
64
65
66