[붙임 1]

다중이용시설 긴급 소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘14. 4. 22. ~ 4. 28.

- 대    상 : 18개소

(시장 11, 영화관 1, 터미널 1, 지하철 5)

- 조사인원 : 5개반 11명(소방10, 민간전문가1)

○ 조사결과

- 총 대상 : 18개소 중 양호 17개, 불량 1개

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계	18	17	1		1					5	8	18	26
시 장	11	10	1		1					3	5	11	15
영화관	1	1										1	3
터미널	1	1								1	1	1	2
지하철	5	5								1	2	5	6

※ 불량대상별 조치 : 대상별 조치사항으로서 개별 건당 조치사항 아님

○ 문제점 및 개선사항

- 애로사항 및 문제점

해당사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 1개소 불량 : 1건 조치(시정명령 1건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	태릉에셈빌엔터피아	중화동 314-1	시장	○1,2층 소화기 비치요함 ○스프링클러설비 헤드 정비요함 ○자동화재탐지설비 수신기, 감지기 선로 단선 정비 요함 ○1층 자동화재탐지설비 발신기 불량교체 ○피난구유도등 점등불량 교체요함	조치명령	중랑소방서

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출(사진 등 포함)