-3.22.(일) 강화도 캠핑장 화재 관련-

캠핑장 소방안전대책 추진 결과

(상반기)

중랑소방서

(예방과)

캠핑장 소방안전대책 추진 결과 (중랑소방서)

□ 긴급 합동 안전점검

○ 점검개요

- 기 간 : 2015.3.23.

- 대 상 : 1개소(중랑캠핑숲 캠핑장)

- 인 원 : 1개반 3명

○ 추진 결과

- 실  시 : 1개소(양호 1개소, 불량 없음)

- 미실시 : 없음

- 점검내용

∙소화기 설치 및 적정 배치여부 등 안전점검

∙화재취약요인 제거 및 관계인 소방안전 교육

∙캠핑장 물품대여 필수품목에 휴대용소화기 포함 유무 확인

∙텐트 간격 5m이상 간격 유지 확인 등

- 관련사진

○ 문제점 및 개선사항

- 특이사항 없음

○ 분야별 주요 불량내용(해당사항 없음)

- 불량 : 0개소,  0건(과태료 및 조치명령 0건, 조치명령 0건 기관통보 0건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1				없 음

□ 간부 현지확인․지도

○ 대 상 : 1개소(중랑캠핑숲 캠핑장)

○ 일 시 : 2015. 3. 27.(금) 13:00~17:00

2015. 5. 15.(금) 14:00~17:50

○ 횟 수 : 1대상 2회

○ 확인․지도 내용

- 소화기 설치 및 적정 배치 여부 등 안전점검

- 화재취약요인 제거 및 관계인 소방안전교육

- 텐트와 텐트 사이 방화선 구축 지도

- 텐트 내‧외 소화기 비치 및 관리 지도 등

○ 관련사진

□ 현지적응훈련

○ 대상 및 횟수 : 1개소 2회

○ 일 시 : 2015. 3. 28. 18:00 ~ 18:50

2015. 6. 05. 14:00 ~ 16:30

○ 훈련내용

- 참석 : 인원 234(소방28, 관계인6, 기타200)

차량 5 (소방5)

- 중점 추진 내용

∙재난현장 활동상 필요한 자체설비(소화기 56개) 활용훈련

∙유사시 대비 재난현장지휘소 설치 위치 확인

∙주변 지리, 소방용수시설 및 차량부서 위치 사전 확인

∙이용객, 관계인 등 대상 화재예방요령 안내 등

∙텐트와 텐트 사이 방화선 구축 방법 확인 및 지도

∙이용객 대피유도 등 관계자의 초기대처 방안 확인

∙화재원인이 될 수 있는 불씨 등의 처리 지도

○ 관련사진

□ 화재예방순찰

○ 대 상 : 1개소(중랑캠핑숲)

○ 기 간 : 일일 1회(펌프차 순찰)

○ 횟 수 : 1대상 91회

○ 확인․지도 내용

- 텐트 내 화기취급 자재

- 전기 콘센트 문어발식 사용 금지 등

○ 관련사진

□ 화재예방 공한문 배부(직접 전달)

○ 대  상 : 1개소 2회

○ 배부일 : 2015. 3. 27.(금).

2015. 6. 5.(금)

○ 내  용 : 화재예방 당부 및 조치요령

□ 소방안전지도 탑재 및 대응활동 활용

○ 대  상 : 중랑캠핑숲 캠핑장

○ 탑재일 : 2015. 3. 31.(화)

○ 관련공문: 현장대응단-2022(2015.3.31.)호 『소방안전지도 캠핑장 진압작전도 자료입력(맵핑) 요청』

□ 기타 언론보도 사항

경향신문	연합뉴스	경향신문