보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 중랑소방서

연번	유지 보수 내역			유지 관리 실적			비고
	장 소 (관리번호)	발생내역	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치사항	사진
		발생일시		조치일시	조치 전	조치 후
1	신내로4길 4-17 (90-250-2018-028)	2개중 1개 파손	일제점검시 확인	1개 교체함
		2020.01.17		2020.02.11
2	용마산로117가길 5 (90-250-2018-030)	2개중 1개 파손	일제점검시 확인	1개 교체함
		2020.01.17		2020.02.11
3	망우로63길 29 (90-250-2018-039)	케이스 2개 파손	일제점검시 확인	2개 교체함
		2020.01.17		2020.02.11
4	망우로65나길 19 (90-250-2018-014)	2개중 1개 상단우측 1개 전체파손	일제점검시 확인	2개 교체함
		2020.01.17		2020.02.11

연번	유지 보수 내역			유지 관리 실적			비고
	장 소 (관리번호)	발생내역	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치사항	사진
		발생일시		조치일시	조치 전	조치 후
5	망우로65나길 11-4 90-250-2018-035	2개중 1개 좌측파손	일제점검시 확인	1개 교체함
		2020. 1.17		2020.02.11
6	망우로63길 25 90-250-2018-011	2개중 1개 상단좌측 중앙 파손	일제점검시 확인	2개 교체
		2020. 1.17		2020. 02.12
7	망우로65나길 11 90-250-2018-036	2개중 1개 상단중앙 파손 경미	일제점검시 확인	아크릴 보수
		2020. 1.17		2020. 02.12
8	망우로65가길 9 90-250-2018-033	2개중 1개 상단좌측 파손 경미	일제점검시 확인	아크릴 보수
		2020. 1.17		2020. 02.12
9	송림길 56 90-250-2018-042	2개중 1개 하단중앙 파손	일제점검시 확인	1개 교체함
		2020. 1. 17		2020. 2. 13

연번	유지 보수 내역			유지 관리 실적			비고
	장 소 (관리번호)	발생내역	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치사항	사진
		발생일시		조치일시	조치 전	조치 후
10	송림길 54-7 90-250-2018-043	2개중 2개 상단중앙 파손	일제점검시 확인	2개 교체함
		2020. 1. 17		2020. 2. 13
11	용마산로 571 90-250-2018-024	2개중 1개는 상단, 1개는 중단좌측중앙 파손	일제점검시 확인	2개 교체함
		2020. 1. 17		2020. 2. 13
12	망우로65길 7 90-250-2016-005	2개중 1개 상단좌측중앙, 중단좌측, 하단중앙 파손	일제점검시 확인	1개 교체함
		2020. 1. 17		2020. 2. 13
13	신내로 211 90-250-2019-거8	거리형 아크릴 파손 미미	일제점검시 확인	아크릴 보수함
		2020.03.10		2020.03.10
14	숙선옹주로3길 38 90-250-2019-017	2개중 2개 하단파손 & 조립불량	일제점검시 확인	하단 보수 및 재조립함
		2020.03.10		2020.03.10

연번	유지 보수 내역			유지 관리 실적			비고
	장 소 (관리번호)	발생내역	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치사항	사진
		발생일시		조치일시	조치 전	조치 후
15	동일로156길 47-12 90-250-2017-003	2개중 왼쪽 케이스 상단파손	일제점검시 확인	상단 보수 및 재조립함
		2020.03.11		2020.03.11
16	용마산로58길 43 (90-251-2018-017)	소화기 2개 및 케이스 사라짐	일제점검시 확인	소화기 및 케이스 설치
		2020.2.17.		2020. 2. 18.
17	면목로47길 24 (90-251-2019-002)	보이는 소화기 자체가 사라짐	일제점검시 확인	망실처리
		2020.2.19.		2020. 2. 20.
18	용마산로327 (90-251-2013-16)	아크릴 파손	일제점검시 확인	전면 아크릴 교체
		2020.02.21.		2020.02.21.
19	망우로494-19 (90-252-2017-06)	케이스 파손	공공근로 일제점검시 확인	케이스 교체
		2020.1.28.		2020. 2. 3.

연번	유지 보수 내역			유지 관리 실적			비고
	장 소 (관리번호)	발생내역	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치사항	사진
		발생일시		조치일시	조치 전	조치 후
20	면목로79길10 (90-252-2018-24)	케이스파손	공공근로 일제점검시 확인	케이스 교체
		2020.1.30.		2020. 2. 3.
21	용마공원로3길23 (90-252-2016-13)	소화기 압력불량(1개)	공공근로 일제점검시 확인	소화기 교체(1개)
		2020.1.28.		2020. 2. 3.
22	겸재로61가길3-21 (90-252-2016-19)	소화기 압력불량(1개)	공공근로 일제점검시 확인	소화기 교체(1개)
		2020.1.29.		2020. 2. 3.
23	상봉로16길35-3 (90-252-2018-01)	케이스 파손	공공근로 일제점검시확인	케이스 교체
		2020.1.29.		2020. 2. 3.
24	겸재로169-4 (90-252-2018-19)	소화기분실(1개) 케이스파손	공공근로 일제점검시 확인	소화기 보충 (1개) 케이스 교체
		2020.1.30.		2020. 2. 3.

연번	유지 보수 내역			유지 관리 실적			비고
	장 소 (관리번호)	발생내역	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치사항	사진
		발생일시		조치일시	조치 전	조치 후
25	용마산로100길 39-45 (90-252-2016-22)	소화기 압력불량	공공근로 및 의소대 일제점검시 확인	소화기 교체(1개)
		2020.2.24.		2020. 3. 4.
26	망우로 494-3 (90-252-2017-05)	소화기 망실	공공근로 및 의소대 일제점검시 확인	소화기 충당(1개)
		2020.2.25.		2020. 3. 4.
27	면목로66길 53 (90-252-2017-20)	소화기 케이스 파손	공공근로 및 의소대 일제점검시 확인	소화기 케이스 수리
		2020.2.25.		2020. 3. 4.
28	망우로81길 17-8 (90-252-2018-13)	소화기 압력불량	공공근로 및 의소대 일제점검시 확인	소화기 교체(1개)
		2020.2.26.		2020. 3. 4.
29	중화동148-136 (90-253-2019-016)	아크릴 파손	공공근로 및 의용소방대 활동시	보수
		2020.2.6.		2020.4.1

연번	유지 보수 내역			유지 관리 실적			비고
	장 소 (관리번호)	발생내역	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치사항	사진
		발생일시		조치일시	조치 전	조치 후
30	중랑역로17길11-6 (90-253-2016-045)	아크릴 파손	공공근로 및 의용소방대 활동시	보수
		2020.2.5.		2020.4.1
31	동일로123길79-5 (90-253-2016-041)	아크릴 파손	공공근로 및 의용소방대 활동시	아크릴 교체
		2020.2.3.		2020.4.1
32	중화동302-57 (90-253-2019-001)	아크릴 파손	공공근로 및 의용소방대 활동시	보수
		2020.2.3.		2020.4.1
33
34