분야별 주요 불량내용

연번	대상명	주 소	용도 (세부용도)	지적사항 (자진개선미행건만 기재)	조치내용	소방서
1	이복자건물 (힐링노래연습장)	중랑구 봉우재로33길86	이복자 나윤자	(건축) - 3층 무단용도변경	구청통보	중랑
2	성진모터스	중랑구 중랑천로101	심행운	(건축) - 3층 무단용도변경	구청통보	중랑
3	대옥빌딩 (경희한의원)	중랑구 망우로 421	김정대	(건축) - 3,4층 내부계단 무단 대수선으로 방화구획 위반	구청통보	중랑