폭염대응 구급장비 및 차량 점검 결과보고

□ 폭염대응 구급장비 비치현황

폭염 구급대수	폭염관련 구급장비 비치현황
	합계	얼음 조끼	얼음팩	체온계	생리식염수		정맥 주사 세트	정제 소금	구강용 전해질용액	물 스프 레이
					정맥 주사용	세척용
5	515	40	70	10	70	50	100	5	150	20

□ 구급차 냉방기기 점검 결과 (양호, 정비)

소방서	안전센터	차량번호	점검결과	비고1
중랑	신내	6-1호 (70너5108)	양호
중랑	면목	6-2호 (73다2482)	양호
중랑	망우	6-3호 (73다2137)	양호
중랑	중화	6-4호 (73거6189)	양호
중랑		6-5호 (73다2197)	양호