화재안전특별조사 월보 추가 서식

❑ 현장컨설팅(1건씩)

분 야	주요내용
소 방	▫ 계단 통로상 물건 적치 등 지도함
건 축	▫ 방화문 항시 닫혀 있을 수 있도록 지도함
전 기	▫ 분전반 내 커버 설치토록 지도함
가 스	▫ LPG 가스용기 적정 호스 사용토록 권고함

❑ 주간 언론 동향(필요시)

시․도	언론사	주요내용

❑ 수범사례(필요시)

시․도	주요내용

관련사진

❑ 불량내용별 관련사진

【중대위반】 - 실적없음

건축	소방	전기	가스

【자율개선】

건 축		소 방
개선 前	개선 後	개선 前	개선 後

전 기		가 스
개선 前	개선 後	개선 前	개선 後