´15. 1월 중랑소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 1,937개	소화전 1,849개
					급수탑 1개
					저수조 2개
					비상소화장치 85개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		1,937	1,937
		소방안전	소방용수시설	1,937	1,937
	누계	합 계		1,937	1,937
		소방안전	소방용수시설	1,937	1,937
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		.	.	.
		소방안전	소방용수시설	.	.	.
	누계	합 계		2	2	.
		소방안전	소방용수시설	2	2	.
제도 개선	○ 특이사항 없음.
특기 사항	○ 비상소화장치함 점검 · 정비 등
향후 계획	○ 소방시설물 점검 · 정비 철저

소방용수시설 신설 및 유지관리 개선

<중랑소방서>

현황 및 문제점

○ 소방용수시설 인근 쓰레기 투척으로 소방용수시설 효용저하

- 소방용수시설 인근지역 쓰레기 투척으로 미관상 좋지 않고 효용을 저하하고 있으며 또한 주민 민원이 제기됨

조치계획

○ 안내표지판 등 설치 및 주민 감시활동 활성화

-인근지역 주민(비상소화장치 점검자)에게 쓰레기 투척등을 목격시 제보바라며 이륜순찰 및 출동 귀소시 점검 정비

추진실적

○ 향후 지속적으로 실시

향후일정

○ 향후 지속적으로 실시

소요예산

○ 해당없음

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

비소1-4호 정비점검사진	비소1-13호 정비점검사진

비소1-15호 정비점검사진