[붙임 1]

고시원 긴급 소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘14. 4. 10. ~ 4. 23.(기간중 2일간)

- 대    상 : 72개소

- 조사인원 : 2개반 4명(소방 4)

○ 조사결과

- 총 대상 : 72개소 중 양호 68개, 불량 4개

(전체대상 중 65개소 갈음 7개소 실시)

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계	72	68	4		4					4	4	72	158
D급	64	60	4		4					4	4	64	142
E급	8	8										8	16

※ 불량대상별 조치 : 대상별 조치사항으로서 개별 건당 조치사항 아님

○ 문제점 및 개선사항

- 특이사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 4개소 불량 : 4건 조치(조치명령)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	블랙박스 고시원	동작구 만양로11길 8	고시원	수신기 내 예비전원 불량	조치명령	동작
2	베스트하우스 (상도1동점)	동작구 상도로53길 59	고시원	지상2층 통로 휴대용비상조명등 미작동	조치명령	동작
3	오름고시원 (K관)	동작구 만양로14길 60	고시원	1층 사무실 휴대용비상조명등 불량	조치명령	동작
4	홈에듀 리빙스텔	동작구 만양로14길 60	고시원	수신기 내 예비전원 불량	조치명령	동작