소방용수시설 설치 및 보수

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거(시설비만 작성해 주세요)

과목구분	세부 산출내역
시설비
	○	고장 소화전 보수 2,300,000원*50개소	=	115,000천원
	○	노후 소화전 교체 2,500,000원*0개소	=	0천원
	○	보행지장 소방용수시설 이전 3,000,000원*0개소	=	0천원
	○	맨홀정비 1,000,000원*2019년 정비예정 15개소	=	15,000천원
	○	도색 및 보온 도색(지하식)100개소, 보온20개소	=	4,000천원
	○	저수조 안전진단 및 청소 2,000,000원*0개소	=	0천원
	○	급수탑 철거(보수) 및 저수조 철거(보수) 용산(3,000천원), 강서(10,000천원), 마포(5,000천원), 도봉(10,000천원)	=	0천원
	○	소방용수시설(소화전)설치 3,000,000원*0개소	=	0천원
	○	비상소화장치 설치 3,000,000원*0개소	=	0천원
	○	비상소화장치 이설, 교체 등 3,500,000원*2개소 - 분리형 및 호스릴 노후교체 등	=	7,000천원

소방차 통행로 환경개선

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거(시설비만 작성해 주세요)

과목구분	세부 산출내역
시설비
	○	소방차통행로 노면표시 700,000원*4개소	=	2,800천원
	○	긴급출동신호제어시스템(경찰청 심의완료된 대상) 0000000원*0개소	=	천원