소방특별조사 추진실적 보고

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2017. 1. 13. ~ 1. 20.

❍ 대  상 :  11개소

❍ 인  원 :  2개반 4명

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 11개소 (양호 : 7개소,  불량 :   4개소)

❍ 미실시 :    0개소 (*미실시 사유)

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

- 연말연시 및 성탄절 소방특별조사와 설연휴 소방특별조사 등 영화관에 대하여 짧은기간내에 구청, 소방 등 점검을 하다보니 관계인의 불만이 있음

❍ 향후 개선사항

- 특이사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 4개소, 4건 (조치명령 4건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	아트나인	동작구 동작대로89 (사당동147-53)	영화관	6층 정형외고 주사실 살수장애(헤드)	조치명령
2	성원상떼빌휘트니스사우나	동작구 신대방1가길 38 (신대방동 719)	찜질방	옥내소화전 관창(노즐) 비치요 스크린골프장 S/P헤드도색 정비요	조치명령
3	영스파	동작구 동작대로27가길 44 (사당동 147-81)	찜질방	주출입구, 비상구 피난유도등 파손불량 정비요	조치명령
4	성대사우나	동작구 국사봉1길 38 (상도동 322-22)	찜질방	5층 피난안내도 미비치(산소방)	조치명령

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출 (사진 등 포함)