[붙임 1]

다중이용업소 소방특별조사 결과 보고서

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2016. 7.  1. ~ 11. 30.

❍ 대  상 : 122개소

❍ 인  원 :  2개반 4명

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 122개소 (양호 : 108개소,  불량 :6개소)

❍ 미실시 :    8개소 ( 폐업2, 휴업1, 공사중 2, 제외대상2, 업종변경1)

❍ 세부점검 결과 : “생략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

- 특이사항 없음

❍ 향후 개선사항

- 특이사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 :  6개소,  6건 (조치명령 4건, 기관통보 2건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	영광PC방	동작구 노량진동 205-41	인터넷컴퓨터 게임제공	지하1층 독서실로 운영중	기관통보
2	토마토 고시식당	동작구 노량진로 14가길	일반음식점	지하1층 주방 센드위치판넬 벽체,천장설치하여 주방조리실용도로 사용중	기관통보
3	A+고시원	동작구 노량진로 8길 50	고시원	자탐 수신기 불량 (예비전원불량 및 경계구역일람도 미표기)	조치명령
4	아르테스 웨딩	동작구 사당동 1008-22	일반음식점	지상1층 SP(4개) 증설 지하1층 SP(8개) 교체	조치명령
5	호 박	동작구 동작대로 25길37	유흥주점	피난안내영상물 설치	조치명령
6	멕시코 스텐드바	동작구 동작대로 105	유흥주점	주방자동확산소화기 노후불량	조치명령
		이	하	빈 칸

□ 점검 사진