[붙임 1]

소방특별조사 추진실적 보고

□ 조사개요

❍ 기  간 : 7.11 ~ 7.14

❍ 대  상 :  4개소

❍ 인  원 :  3개반 4명

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 3개소 (양호 : 3개소)

❍ 미실시 : 1개소 (*미실시 사유 : 공사중 )

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

- 특이사항 없음

-

❍ 향후 개선사항

- 대규모 창고에는 가연성 자재를 적재하여 보관하고 있음에도 관리자

상주하지 않아 자동화재속보설비 등 소방시설 설치 필요성 있음

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 :   개소,   건 (과태료 00건, 조치명령 00건, 기관통보 00건,  등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1		해	당	없 음

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출 (사진 등 포함)