붙임 2	소방특별조사 등 추진 실적 보고서

특정소방대상물 안전대책 추진결과(동작소방서)

□ 소방특별조사 실시

○ 기   간 : 2013. 12. 9. ~ 2014. 11.14.

○ 대   상 : 총 3,831개소중 3,602개소 실시

○ 인   원 : 6개반 12명(책임관 6명, 조사관 6명)

○ 검사결과

- 대상별 결과

구분	실시 대상	결과		세부불량내용(건)					현지 시정
		양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
총 괄	3,602	3,386	216	216	212	4			1,206

* 특정소방대상물별 세부 추진내역 : 엑셀서식 참조(별첨)

- 세부불량 사항 유형

불량 건수 (건)	세부불량내용(건)
	전원 차단	잠금 • 폐쇄	임의 조작 (정지)	용품 불량	미설치	노후 • 부식	기준 미달	작동 불량 (전기)	작동 불량 (기계)	기타
216				29				139	32	15

* 세부 불량내역 사항 : 엑셀서식 참조(별첨)

□ 쪽방촌 등 유사시설 감시기능 실적

지도방문(개소/인원)			소방안전교육		기초소방시설 보급
쪽방촌	집장촌	기 타	쪽방촌	집장촌	소화기	단독경보형감지기
/	/	/

○추진에 따른 수범사례 : 해당없음

□ 자율안전관리 역량강화

CEO 안전통화제		소방관서장 서한문
대상	회	회	대상
89	89	4	2,579

○기타 수범사례 : 특이사항 없음