피난·방화시설 불시단속 결과보고서

□ 단속개요

○ 기 간 : 2014. 5.12. ~ 6.30.(50일간)

○ 대 상 : 77개소(백화점 1, 종합병원 2, 관광호텔 1, 일반유흥주점 50 일반음식점 21, 영화상영관 2)

○ 인 원 : 18명 (2인 1개조)

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 :  77개소 중   양호 75개,  미실시  2개

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	75	75
백화점	1	1
할인점
복합쇼핑몰
복합영화상영관	2	2
다중이용업소	69	69
기타	3	3						2

□ 문제점 및 개선사항

○ 특이사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

(동작소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
		해 당 없 음