보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 동작소방서

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	보라매로11길14	케이스 손상	파손 (2018.03.29.)	주민신고	2018.03.30	케이스 3개 교체
2	동작구 흑석로 13바길6	벽에 고정된 접착부위 떨어짐	노후 (미상)	순찰	2018.03.26.	접착제 사용 부착 완료
3	장승배기로9길29 (상도2동184-117.비소311호)	소화기 케이스 손상	파손 (2018.03.07)	순찰	2018.03.07.	소화기케이스 1개 교체
4	장승배기로7길36 (상도2동184-270.비소134호)	소화기 케이스 손상	파손 (2018.03.26)	순찰	2018.03.26.	소화기케이스 1개 교체
5	○사당로20가길 8-6 → 사당로20가길 8)	케이스 손상	건물 재건축 (2018.2.22.)	이설요청	2018.2.22.	이설
6	○상도로38길 78-1 → 상도로38길 78)	케이스 손상	건물 재건축 (2018.3.9.)	이설요청	2018.3.9.	이설
7	○ 상도로38길 39 맞은편)	케이스 손상	원인불명 (미상)	순찰	2018.3.22.	케이스 교체 3개
8	○상도로38길 일대 (상도로38길 39 맞은편)	케이스 파손	원인불명 (미상)	순찰	2018.2.12.	케이스 교체 3개
9	○상도로38길 일대 (상도로38길 78-1)	케이스 파손	원인불명 (미상)	순찰	2018.2.12.	케이스 교체 2개
10	○사당로244 일대 (사당로20가길 32-6)	소화기 없어짐 케이스 파손	원인불명 (미상)	순찰	2018.2.13.	소화기 재설치 2개 케이스 교체 2개
11	○사당로244 일대 (사당로18길 9 맞은편)	케이스 파손	원인불명 (미상)	순찰	2018.2.13.	케이스 교체 1개
12	○사당로20길 63~112일대 (사당로20길 109)	소화기 없어짐	원인불명 (미상)	순찰	2018.2.13.	소화기 재설치 1개
13	○사당로23길 185-264일대 (사당로27길 245)	케이스 파손	원인불명 (미상)	순찰	2018.2.14.	케이스 교체 1개
14	○사당로23길 185-264일대 (사당로23바길 30)	케이스 파손	원인불명 (미상)	순찰	2018.2.1.	케이스 교체 3개
15	○동작대로29길 1~49 일대 (동작대로29길 63)	케이스 파손	원인불명 (미상)	순찰	2018.2.1.	케이스 교체 3개
16	○신대방6길25	케이스 손상	파손 (2018.04.22)	주민신고	2018.04.23	케이스 3개 교체
17	○보라매11길14	케이스 손상	파손 (2018.05.16)	주민신고	2018.05.17	케이스 3개 교체
18	○신대방2길43	케이스 손상	파손 (2018.05.30.)	주민신고	2018.05.30	케이스 3개 교체
19	○상도로38길 일대 (상도로38길 86) → 상도로38길 74	케이스 손상	건물재건축 (2018.4.27.)	이설요청	2018.4.27.	이설