도시시설물 관리 개선 추진실적

□ 점검 및 정비 : 1650건(상도119안전센터)

○위 치 : 양녕로23길 120-0 ○정비사유 : 공설 3332호 철개 소음 발생	○정비내용: 소화전철개 소음제거
○위 치 : 성대로6사길 7 동작수퍼 ○정비사유 : 공설 3387호 쓰레기 및 토사 쌓임	○정비내용 : 토사제거 및 소화전철개정비
○위 치 : 상도로15사길 25 ○정비사유 :공설 3177호 소화전 철개손잡이 부식	○정비내용 : 정비완료