도시시설물 관리 개선 추진실적

□ 점검 및 정비 : 점검:1650건(상도119안전센터)

○위 치 : 동작구 양녕로34길 17 ○정비사유 : 비소주변 쓰레기	○정비내용 : 정비완료(청소)
○위 치 : 동작구 국사봉1길 17 ○정비사유 : 지상식소화전 더러움	○정비내용 : 정비완료(청소)
○위 치 : 동작구 장승배기로57 ○정비사유 : 소화전 철개 튀어나옴	○정비내용:소화전 주변높이 낮춤(공사)