도시시설물 관리 개선 추진실적

□ 점검 및 정비 : 점검:1650건(상도119안전센터)

○위 치 : 장승배기로 10길 135 ○정비사유 : 소화전 내 토사	○정비내용: 정비완료(청소 및 주변정리)
○위 치 : 동작구 국사봉1길 17 ○정비사유 : 지상식소화전 주변 쓰레기	○정비내용: 정비완료(청소 및 주변정리)
○위 치 : 동작구 국사봉8길 77 ○정비사유 : 보온 및 내부 쓰레기	○정비내용: 정비완료(청소 및 주변정리)