고시원 긴급소방특별조사 결과 보고서

□ 소방특별조사 개요

○ 기   간 : 2014. 4. 10. ~ 2014. 4. 23.

○ 대   상 : 총 38개소

○ 인   원 : 4개반 8명 (소방8)

□ 소방특별조사 결과

○ 점검결과

구분	대상	결과		세부불량내용(건)					현지 시정	교육 인원
		양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계	38	34	4	4
고시원	38	34	4	4	3		1		30	52

○ 주요불량 내용 및 조치 사항

- (시정보완명령)

연번	대상	주소	불량내용
1	쉼터고시텔	서대문구 북아현동 220-14	5.6층 비상구 앞 피난구유도등 탈락 6층 복도내 소화기 적정압력 미달
2	토마토	서대문구 창천동 4-1	5층 주출입구 피난구유도등 점등불량
3	예솔리빙텔	서대문구 창천동 13-42	3층 주출입구 피난구유도등 점등불량

- (조치명령+과태료)

연번	대상	주소	불량내용
1	원하우스	서대문구 연희동 309-4	4층 비상구 규격미달 4층 비상구 앞 피난구 유도등 점등불량