다중이용시설 긴급 소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘14. 4. 21. ~ 4. 29.

- 대    상 : 21개소

(시장8, 백화점1, 쇼핑몰1, 영화관4, 지하철 5, 기타2)

- 조사인원 : 4개반 8명(소방8)

○ 조사결과

- 총 대상 : 21개소 중 양호 21개

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계	21	21								14	14	21	83
시 장	8	8								5	5	8	22
백화점	1	1								1	1	1	8
쇼핑몰	1	1								1	1	1	5
영화관	4	4								4	4	4	12
터미널
지하철	5	5								2	2	5	20
기 타	2	2								1	1	2	16

○ 문제점 및 개선사항

- 이상없음