【화재․구조․구급상황 보고서】

서대문소방서상황실 : TEL 3144-8119, FAX 3144-9119, 동보FAX 92

수 신 : 서울종합방재센터 참 조 : 발 신 : 서대문소방서			보고일시 : 2014. 1. 24. 작 성 자 : 소방사 최희진 보고책임자 : 소방경 박성수
발 신 지	서대문소방서 상황실	접수시간		09:55
제 목	서대문구 창천동 500-9 2층 화재				수 신 처
1. 발생개요 ○ 일 시 : 2014. 1. 24. 09:55 ○ 장 소 : 서대문구 창천동 500-9 2층 ○ 원 인 : 전기적요인(절연열화) ○ 개 요 : 상기대상 201호에 주방쪽에 설치된 세탁기에서 전기적 요인에 의해 세탁기내 전선피복에 착화 발화된 것으로 추정 되며 선착대 도착 전 관계자에 자체 진화된 화재 2. 피해사항 ○ 인명피해 : 없 음 ○ 재산피해 : 200천원(부동산: 0천원, 동산 : 200천원) 3. 동원사항 ○ 인원 : 56명(소방 56) ○ 차량 : 20(펌프5, 탱크5, 구조5, 구급2, 기타3) 4. 조치사항 ○ 선착대(연희대) 도착시 자체진화된 상태로 안전조치 및 관계자 대피 유도시킴 ○ 관계자에게 화재시 소화기 사용법 및 대처요령 교육함 5. 기타사항					소방방재청
					청 장
					차 장
					상 황 실
					시 ․ 도
					시장․도지사
					부시장․부지사
					소방본부장
					상 황 실	○
					기타기관
					국 정 원
					검 찰 청
					보도기관
					KBS
					MBC
					SBS
					YTN
					기자실