구급장비 보유기준 개정고시에 따른 전수조사 (서대문소방서)

연번	필수/전문	장비명	수정사항		비고
			수정전	수정후
1	필수	협압계	14년 2개	14년 0개	불용결정
			15년 2개	15년 1개	불용결정
			16년 10개	16년 5개	사용기한 연장
			17년 1개	17년 1개	기한 연장
2	필수	체온계	14년 1개	14년 0개	불용결정
			15년 7개	15년 1개	불용결정
			16년 3개	16년 2개	불용결정
			17년 3개	17년 3개	사용기한 연장
3	필수	휴대용 산소포화도 측정기	14년 1개	14년 0개	불용결정
			15년 1개	15년 1개	사용기한 연장
			16년 5개	16년 5개	사용기한 연장
			17년 1개	17년 1개	사용기한 연장
4	필수	청진기	14년 3개	14년 0개	불용결정
			15년 3개	15년 3개	사용기한 연장
5	필수	환자감시장치(SpO2포함)	14년 2개	14년 1개	사용기한 연장
			15년 3개	15년 2개	사용기한 연장
6	필수	자동식 산소소생기(고정용)	14년 1개	14년 0개	불용결정
			15년 1개	15년 0개	불용결정
7	필수	자동식 산소소생기(휴대용)	14년 1개	14년 0개	불용결정
			15년 2개	15년 2개	사용기한 연장
8	필수	전동식 의료흡인기	14년 1개	14년 0개	불용결정
			15년 2개	15년 2개	불용결정
			16년 5개	16년 5개	사용기한 연장
			17년 3개	17년 3개	사용기한 연장
9	필수	긴척추고정판	14년 3개	14년 1개	사용기한 연장
			15년 1개	15년 0개	불용결정
10	필수	머리고정대	14년 1개	14년 0개	불용결정
			15년 1개	15년 0개	불용결정
			16년 3개	16년 3개	사용기한 연장
			17년 1개	17년 1개	사용기한 연장
11	필수	구출고정장치	14년 2개	14년 0개	불용처리
12	필수	부목(패드)	14년 2개	14년 0개	불용처리
			15년 7개	15년 7개	불용처리
			16년 8개	16년 5개	사용기한 연장
			17년 3개	17년 3개	사용기한 연장
13	필수	골반고정밴드	15년 4개	15년 0개	불용처리
			16년 3개	16년 3개	사용기한 연장
14	필수	구급장비가방	14년 1개	14년 0개	불용처리
			15년 3개	15년 0개	불용처리
			16년 9개	16년 9개	사용기한 연장
			17년 1개	17년 1개	사용기한 연장

연번	필수/전문	장비명	수정사항		비고
			수정전	수정후
15	필수	주들것	15년 1개	15년 0개	불용결정
16	필수	분리형 들것	14년 2개	14년 0개	불용결정
			15년 1개	15년 1개	사용기한 연장
17	필수	가변형 들것	14년 1개	14년 0개	불용결정
			15년 1개	15년 0개	불용결정
			16년 8개	16년 5개	사용기한 연장
			18년 7개	18년 7대	사용기한 연장
18	필수	구급차용 소독기	15년 1개	15년 0개	불용결정
			16년 3개	15년 3개	사용기한 연장
19	필수	구급일지 단말기	18년 6개	18년 6개	사용기한 연장
20	필수	웨어러블 캠	17년 15개	17년 15개	사용기한 연장
21	선택	비디오후두경	14년 1개	14년 1개	사용기한 연장
			15년 1개	15년 1개	사용기한 연장
22	선택	들것(계단이송용 또는 의자식)	14년 2개	14년 0개	불용결정
			15년 1개	15년 0개	불용결정
23	선택	구급헬멧	15년 9개	15년 0개	불용처리
			16년 3개	16년 0개	불용처리
			17년 19개	17년 0개	불용처리

■ 펌뷸런스

연번	필수/전문선택	장비명	수정사항		비고
			수정전	수정후
1	필수	혈압계	14년 1개	14년 0개	불용결정
			16년 3개	16년 3개	사용기한 연장
2	필수	체온계	14년 2개	14년 0개	불용결정
			15년 1개	15년 0개	불용결정
			16년 1개	16년 0개	불용결정
3	필수	심장충격기	14년 1개	14년 0개	불용처리
4	필수	구급장비가방	14년 1개	14년 0개	불용처리
			15년 2개	15년 2개	사용기한 연장
			16년 1개	16년 1개	사용기한 연장
5	필수	가변형 들것	14년 1개	14년 0개	불용처리
			16년 1개	16년 0개	불용처리
			17년 1개	17년 1개	사용기한 연장