[붙임 1]

봄철 소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : 2016. 3. 25. ~ 5. 31.

- 대    상 : 55개소

(교육연구 1, 청소년 1, 근린생활 17, 지하가 1, 숙박 32, 문화재 3)

- 조사인원 : 2개반 5명(소방1, 구청1)

○ 조사결과

- 총 대상 : 55개소 51개소 실시, 미실시4(시건1,공사중3)

양호 45개소, 불량 6개소

- 세부점검 결과

구 분		대상	결과		세부불량내용(건)					현지 시정
			양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계		51	45	6	8	8
교육 연구	학 원
	도서관	1	1	0
수련시설	수련관	1	1	0
	문화의집
	기 타
근린 생활	학원	16	15	1	1	1
	독서실
지하가	터널	1		1	1	1
	지하 상가
숙박시설		29	25	4	6	6
문화재	국가지정
	시도지정	3	3	0
	전통건축물
체육시설

○ 소방특별조사 추진에 따른 합동점검 사항

- 시도지정 문화재 3개소, 인력 5명(소방4, 구청1)

※ 불량대상별 조치 : 대상별 조치사항으로서 개별 건당 조치사항 아님

○ 문제점 및 개선사항 : 없음

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 6개소 불량 : 8건 조치(시정명령 8건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	오패산터널	미아동 243	터널	- 수신반 모니터 전원 불량	조치명령	강북
2	써클모텔	오패산로79길 8	숙박	- 피난구 유도등 예비전원 불량	조치명령	강북
3	O2모텔	4.19로 28	숙박	- 피난구 유도등 위치 부적정	조치명령	강북
4	보광문구 (필노래방건물)	삼양로 421	근생	- 수신기 지하1층 화재복구 안됨	조치명령	강북
5	DU모텔	도봉로73길 7-3	숙박	- 2,3층 비품실 감지기 미설치 - 지하보일러실 자동확산소화기 충압불량	조치명령	강북
6	U모텔	월계로3길 3-5	숙박	- 1,2,3층 복도 연기감지기 교체요함 - 수신기 1번회로 토통 단선	조치명령	강북

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출(사진 등 포함)