다중이용시설 소방안전점검 지적사항 현황

연번	관할소방서	시설명	지적사항	조치내용	결과
1	강북소방서	롯데마트 삼양점	조리실 확산소화기 위치 불량	현장확인	완비
2	강북소방서	트레지오 쇼핑몰	CGV 내 유도등 점등 불량	현장확인	완비