[붙임 1]

학원 소방특별조사 결과 보고서

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2015. 5. 4. ~ 5. 15.

❍ 대  상 : 1개소

❍ 인  원 : 1개반  2명

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 1개소 (불량 : 1개소)

❍ 세부점검 결과 : “생략”

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

- 없음

❍ 향후 개선사항

- 없음

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 1개소,  1건(조치명령)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	대종학원	오현로 194, 4~5층(번동)	학원	단독경보형감지기 배터리 불량으로 교체요함(507호) 휴대용비상조명등 배터리 불량으로 교체요함(원장실)	조치명령