붙임자료	94. 투□개표소 화재안전조사 추진실적

□ 추진결과

구분	조사결과(개소)			조치결과(건)					현지 시정
	대상	양호	불량	소계	입건	과태료	시정 명령	기관 통보
계	89	84	5	5	-	-	1	4	2
투표소	71	67	4	4	-	-	1	3	1
사전 투표소	17	16	1	1	-	-	0	1	1
개표소	1	1	0	0	-	-	0	0	0

□ 주요 불량사항

○ 입건, 과태료

-

○ 시정명령, 기관통보

- 수신기 전원부 불량

- 거실통로유도등 점등불량

- 피난구유도등 점등불량

- 수신기 예비전원 경고등 점등

- 소방계획서 작성미비

- 소화기 내용연수 경과

- 기동용수압개폐장치 안전밸브 배수배관 연결불량

- 완강기 설치 불량

- 수신기 전원부 불량