붙임 1	소방특별조사 결과보고서 (성동소방서)

□ 소방특별조사 개요

○ 기   간 : 8.9~8.17

○ 대   상 : 34개소

○ 조사인원 :2개반 4명(소방4)

□ 특별조사 결과

○ 총   평

- 관공서 건물등은 대부분 양호함을 보임.

○ 점검결과

구분(용도)	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계	34	33	1	1				5
업무시설		28	1	1				5
의료시설		2
문화 및 집회		2
교정 및 군사시설		1

- 조치대상별 불량내역 ☞ 엑셀서식 작성

○ 세부불량내역

계	소화설비					경보설비				피난설비			소화활동설비				소화용수	관계법령 위반
	소화기	옥내 소화전	스프링클러	불문무등	기타	비상경보	자탐	비상방소	기타	유도등	피난기구	기타	제연	연결송수관	연결살수	기타		건축	전기	가스	기타
1																1

- 시설별 세부불량 내역 ☞ 엑셀서식 작성

□ 문제점 및 제도개선 사항

대상물 수가 많습니다. 월별 특별조사 외에도 각종 조사가 많은데, 충실한 특별조사가 되려면 소요시간이 한 개 대상당 평균 2시간쯤(문서작업 시간 제외) 필요 합니다.(특별조사요원들 의견)

검사대상을 월 20%->10% 조사로 바꾸는것도 좋은 방법이라 생각됩니다.

□ 수범사례

* 조사 대상 중 수범사례 반드시 명기할 것