시 설 물 번 호		WS1987********
관 리 번 호
시 설 물 명		강서관내 도송수관로
내 용
1. 기본현황
2. 상세제원
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력
4. 보수·보강 이력
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료
관리주체 :	강서수도사업소
소 유 자 :	서울특별시장		전화번호 : 02-3146-4019
보 관 자 :

시설물관리대장(수도)

1. 기본현황

시설물번호	관리번호	시설물명	하천명	시설물분류
구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상
WS1987********		강서관내 도송수관로	하천		1일공급능력 3만톤 이상의 지방상수도(수원지시설 포함)	1종	상하수도	무
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)	관리주체	관리주체구분	소유자	소유자구분
서울특별시	양천구	목동		강서수도사업소	공공	민간	서울특별시장	공공	민간
중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업
	V
	V
사업계획 승인일	준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안점점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)	5. 첨부자료 목록
	1987년 12월 31일	1990년 12월 31일	유	유	무		강서1.jpg 강서2.jpg
설계기간	설계자	공사기간	시공자	총공사비(백만원)
1985-01-01 ~ 1985-12-31		1987-01-01 ~ 1987-12-31	확인불가	100,000
내진정보	내진설계 대상 유무	내진설계 적용 유무	적용내진설계기준	내진성능평가 실시 유무	내진보강 유무
불명	불명		불명	미실시
영21조대상	감리기간	감리자(책임감리원)	사업주체(발주자)	공사명	공사감독·공사관리관
아니오			서울시상수도사업본부
기타 기본현황
작성일	작성자	최종 수정일	최종 수정자
2017년 09월 06일	강서수도사업소 (인)	2021년 08월 20일	유명은
비고

2. 상세제원

시설물명	취수시설	취수장	정수장	가압장	배수지	수로터널	취수댐	수관교	관로시설
	0 개
강서관내 도송수관로		0 개	0 개	0 개	0 개	0 개	0 개	0 개	33.9691 ㎞

관 로 시 설
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1200 ㎜		4.1075 ㎞
우장산배수지 라인
	주소	서울특별시 강서구 우장산로 10길 112		관련정수장	영등포정수장(1정수장)
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1000 ㎜	0~20+31.69	0.8317 ㎞
목동배수지 라인
	주소	서울특별시 양천구 목동		관련정수장	영등포정수장(1정수장)
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1200 ㎜		0.3951 ㎞
우장산배수지 라인
	주소	서울특별시 양천구 목동		관련정수장	영등포정수장(1정수장)
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	800 ㎜		0.0711 ㎞
우장산배수지 라인
	주소	서울특별시 양천구 목동		관련정수장	영등포정수장(1정수장)

관 로 시 설
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1500 ㎜		3.0169 ㎞
신정배수지 라인
	주소	서울특별시 양천구 신정동		관련정수장	영등포정수장(1정수장)
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1000 ㎜		0.3084 ㎞
신정배수지 라인
	주소	서울특별시 양천구 신정동		관련정수장	영등포정수장(1정수장)
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	1000 ㎜	0~66+15.59	4.0316 ㎞
신월배수지 라인
	주소	서울특별시 양천구 신월동		관련정수장	영등포정수장(1정수장)
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1100 ㎜		0.1528 ㎞
신월배수지 라인
	주소	서울특별시 양천구 신월동		관련정수장	영등포정수장(1정수장)
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1000 ㎜	0~10+25.7	0.4257 ㎞
목동배수지 라인
	주소	서울특별시 양천구 목동 1		관련정수장

관 로 시 설
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	800 ㎜	10+25.7~13+15.59	0.01099 ㎞
목동배수지라인
	주소	서울특별시 양천구 목동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1200 ㎜	0~19+20.9	0.7809 ㎞
목동배수지라인
	주소	서울특별시 양천구 목동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1200 ㎜	0~8+25.2	0.3452 ㎞
목동배수지라인
	주소	서울특별시 양천구 목동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1500 ㎜	0~81+5.69	3.2457 ㎞
금천배수지 라인
	주소	서울특별시 양천구 목동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1000 ㎜		0.4232 ㎞
신월배수지 라인
	주소	서울특별시 양천구 신월동		관련정수장

관 로 시 설
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	700 ㎜		0.0963 ㎞
신월배수지 라인
	주소	서울특별시 양천구 신월동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	800 ㎜		0.1303 ㎞
신정배수지라인
	주소	서울특별시 양천구 신정동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	500 ㎜		0.0388 ㎞
화곡배수지 라인
	주소	서울특별시 강서구 화곡동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	700 ㎜		1.9966 ㎞
화곡배수지 라인
	주소	서울특별시 강서구 화곡동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	800 ㎜		0.1242 ㎞
개봉배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 개봉동		관련정수장

관 로 시 설
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1000 ㎜		0.3705 ㎞
개봉배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 개봉동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1650 ㎜		0.3847 ㎞
개봉배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 개봉동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	1000 ㎜		1.0627 ㎞
개봉배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 개봉동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	900 ㎜		0.8045 ㎞
개봉배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 개봉동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	700 ㎜		0.3479 ㎞
개봉배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 개봉동		관련정수장

관 로 시 설
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	600 ㎜		0.5061 ㎞
개봉배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 개봉동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	900 ㎜		0.976 ㎞
개봉배수지라인
	주소	서울특별시 구로구 개봉동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	300 ㎜		0.2781 ㎞
개봉배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 개봉동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	250 ㎜		0.5324 ㎞
개봉배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 개봉동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1350 ㎜		0.0286 ㎞
온수가압장 라인
	주소	서울특별시 구로구 온수동		관련정수장

관 로 시 설
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1200 ㎜		1.332 ㎞
온수가압장 라인
	주소	서울특별시 구로구 온수동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	1100 ㎜		0.4024 ㎞
온수가압장 라인
	주소	서울특별시 구로구 온수동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	800 ㎜		0.9988 ㎞
온수가압장 라인
	주소	서울특별시 구로구 온수동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	600 ㎜		0.1459 ㎞
온수가압장 라인
	주소	서울특별시 구로구 온수동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	600 ㎜		0.4454 ㎞
온수가압장 라인
	주소	서울특별시 구로구 온수동		관련정수장

관 로 시 설
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	250 ㎜		0.3932 ㎞
온수가압장 라인
	주소	서울특별시 구로구 온수동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	600 ㎜		0.0929 ㎞
궁동 직수라인
	주소	서울특별시 구로구 궁동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	300 ㎜		0.0245 ㎞
온수 직수라인
	주소	서울특별시 구로구 온수동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	200 ㎜		0.05974 ㎞
온수직수라인
	주소	서울특별시 구로구 온수동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	200 ㎜		1.2899 ㎞
온수2배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 온수동		관련정수장

관 로 시 설
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	상수도용 도복장강관	900 ㎜		0.0077 ㎞
오류2배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 오류동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	400 ㎜		1.1596 ㎞
오류2배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 오류동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	300 ㎜		0.8526 ㎞
오류2배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 오류동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	150 ㎜		0.643 ㎞
오류2배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 오류동		관련정수장
계통명칭	관로구분	관종	관경	구간(Station No.)	연장	방식설비종류
	도송수관로	수도용 원심력 닥타일주철관	80 ㎜		0.297 ㎞
오류2배수지 라인
	주소	서울특별시 구로구 오류동		관련정수장

전경사진	정·측면,기타사진