하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	건축사업부장
(경유)

제목	마곡광장 디자인 자문위원회 자문의견 검토의견 송부

1. 건축사업부-857(2018.03.08.)호와 관련하여, 마곡광장 디자인 자문위원회 자문의견에 대한 부서 검토의견을 아래과 같이 회신합니다.

자문위원	자 문 의 견	검 토 의 견
김동선	1. 썬큰광장 옹벽(높이9M수직면)에 대한 별도 Design 검토 필요.	마곡지구 공공미술 시범사업 추진 시 대상지 중 하나로 검토하겠음
	2. 기타 : 안내표지판 설치 위치는 검토하여 이용자의 불편이 없도록 재검토	동선 위계를 설정하여 안내판 위치 재검토하겠음
김혜정	시설물과 sign의 배치가 불합리하다. 동선의 흐름과 공간의 위계에 따라 배치할 것.	동선 위계를 설정하여 안내판 위치 재검토하겠음
	Sign 시스템이 진부하다. 야간(조명)에 대한 배려 필요. 미디어화 가능한 시설로서 고려필요.	야간경관조명 배치계획과 연계하여 위치 조정하겠음
조경진	전반적으로 마곡의 얼굴인 광장의 실내벽면에 특색이 없고, 장소성이 부각되지 않음. 특화를 위하여 마곡지구 공공 미술 계획과 연계하여 시범사업을 지하1층 벽면에 시도하기 바람.	마곡지구 공공미술 시범사업 추진 시 대상지 중 하나로 검토하겠음

끝.

	조 경 사 업 부 장

부 원						조경사업부장			03/14
		정현도						한인철
협조자

시행			조경사업부-761				(2018.03.14.)			접수				(2018.03.14.)
방침번호
우	135-988											/
전화		02-3410-7730			전송	02-3410-7727		/	john.h.d@i-sh.co.kr					/	공개