정수약품(PAHCS) 구매량 검토서(2024-1차)

우리 정수센터에서 고탁도시 사용할 정수약품(폴리수산화염화황산알루미늄-PAHCS)을 아래와 같이 구매하고자 합니다.

1. 구매사유

- 우리 정수센터에서 취수(원수)의 고탁도 유입 등 수질 악화 시 사용할 정수약품(폴리수산화염화황산알루미늄)을 아래와 같이 구매하고자 합니다.

2. 구매계획량: PAHCS 250톤(208㎥)

- 산출내역 (취수량 480,000㎥/일, 25ppm투입 기준)

·1일 사용예정량: 12.00㎥/일 (취수량×예상평균투입율×10-6[eqn: )]

·예상사용일수:  17일(208㎥÷12.00㎥/일)

3. 물품매입명세

품 명	규 격	단위	수량	단가 (원)	소요경비추정액 (원)	용도
폴리수산화염화 규산알루미늄	산화알루미늄 (12.5%)	톤	250	393,400	98,350,000	정수용
다량납품활인 (0.2%)					-196,700
합 계					98,153,300
조달수수료					450,520
총 계					98,603,820

4. 구매방법: 조달구매(조달청 종합쇼핑몰에서 인터넷으로 주문)

5. 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산,맛있는 아리수 생산기반 구축,정수센터 생산재료비,정수비,재료비(약품비)

6. 납품기일: 2024. 6. 30. 까지.  끝.