Real time PCR 수행결과

실험일자

2023. 07. 29.

동물명

오랑우탄

목    적

Salmonella spp 검출

시     약

단위량

(㎕)

Real time PCR 조건

Temperature(℃)

Time

cycles

Salmonella spp

Real-time PCR Premix

15

50

2 min

1

Template DNA

5

95

10 min

1

합계

20

Target

Samonella spp

95

15 sec

35

Cut-off value

CT: <35

60

1 min

결     과

* 시료세부내역 및 결과

sample 번호	동물명	동물번호	성별	시료	결과	비고
1	Negative control
2	Positive control
3	오랑우탄	보물	-	분변	(-)