투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	"재사용플라자 건립공사"협조요청에 대한 회신

1. 건축부-17949(2016.12.19.)호와 관련입니다.

2.“재사용플라자”건립공사 현장의 오수처리 관련 아래와 같이 검토의견을 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검토의견

- 하수도법 제34조(개인하수처리시설의 설치) 제1항에 따라“오수를   배출하는 건물·시설 등(이하 "건물등"이라 한다)을 설치하는 자는 단독 또는 공동으로 개인하수처리시설을 설치하여야 한다. 단, 오수를 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하는  경우에는 개인하수처리시설(정화조)을 설치하지 아니하여도 된다”

- 따라서, 귀 부서에서 시행 중인 건축물의 배수설비(오수관)는 우리센터 처리시설(유입관로)에 직접 연결하거나, 개인하수처리시설을 설치하여 하수관로에 연결해야 적절할 것으로 판단됩니다.

- 또한 오수의 개인방류수의 수질기준은“하수도법 시행규칙 별표3”에 따라 방류수 수질기준에 적합해야하며, 귀 부서에서 송부한 첨부자료에 의하면 건축물 용도가“폐기물처리시설 중 재활용시설”로 되어있어 폐수배출 여부에 따라 해당관청과 협의  하시기 바랍니다.

- 아울러, 우리센터내 부지점용에 관한 사항은“우리센터 관리과”소관   사항으로 별도협의하시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관			시설보수과장
협조자
시행	시설보수과-7716	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2577	/전송	02-2211-2577	/	isa1542@seoul.go.kr	/	비공개(5)