문서번호	운영과-328
결재일자	2016.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
협조	주무관
	주무관

#1처리장 송풍기2호 현장조작반 터치스크린 고장보고

2016.2.26

1처리장 송풍기 2호 터치스크린 고장보고

○ 일  시 : 2016. 2. 26

○ 장  소 : 1처리장 송풍기동 1층

○ 기기명 : 1처리장 송풍기 2호 500KW 현장조작반

○ 내  용 : 1처리장 송풍기 2호 브로아 콘트롤 판넬 터치스크린 고장

○ 원  인 : 진동 및 메탄가스로 인한 부식으로 추정됨

○ 보고자의견 : 전문업체에 의뢰 수리 또는 교체 요함

따로붙임 : 고장사진 1부. 끝.