문서번호	누수방지과-376
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	누수방지과장	시설관리부장
협 조

'14년 유수장애 상수도관 정비계획

2014. 1

상수도사업본부

(시설관리부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	물관리국(물재생계획과) 각 구청(치수방재과)	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

̍14년 유수장애 상수도관 정비계획

하수도 유수에 지장을 주는 상수도관을 이설하여 하수 흐름을 원활히 하고 상수도관의 부식 및 누수방지로 깨끗한 아리수를 공급하고자 함.

Ⅰ		정비 개요

정비 대상 : 85개소

○ 사업소별 정비 대상

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비대상 (개소)	85	10	22	-	-	12	28	13	-

※ ′13년 정비 실적 : 89건(사업소 원인자) 중 110건 정비완료 (123% 완료)

정비 기간 : 연중 실시

○ 정비대상은 정비 계획에 따라 5월말(우기 도래 전)까지 정비 완료

○ 자치구에서 하수도 탐사 시 추가로 발견되는 정비대상은 예산 한도 내에서 당해 연도에 정비하고, 예산 부족시 ′15년에 정비

정비 예산 : 332,800 천원

○ 사업소별 정비 예산

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
사업비 (천원)	332,800	60,000	36,000	80,000	30,000	50,000	26,800	30,000	20,000

※ ′13년 정비 예산 : 390백만원 중 351백만원 집행 (90% 집행)

Ⅱ		정비 내용 및 방법

정비 내용

○ 하수도 내부에 부설된 유수장애 상수도관 이설

○ 하수도내 불용관은 분기점에서 철거 및 폐쇄

정비 방법

○ 자치구에서 통보된 유수장애 상수도관은 현장조사 후 확인하여 정비

○ 귀책 사유가 하수도인 경우 원인자 부담금 징수 후 상수도관 이설 및 정비 조치

○ 이설공간이 협소한 경우에는 별도 관망형성 등 정비방안 수립하여 절단

Ⅲ		행정 사항

각 사업소에서는 매월 정비실적 보고

○ 정비완료 후 해당 자치구에 통보하고 대장을 정리하여 관리

유수율 추진실적 점검시 추진내용 평가

붙임 : 사업소별 유수장애 상수도관 정비대상 현황 1부. 끝.