〔개정 - 별지5호〕

장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	AED trainer	관리부서		홍보교육팀
고 장 일 시	2015. 4. 2.	장 소		소방안전체험장(교육용)
조 치 사 항	자체수리 불가로 전문업체 수리의뢰 - 씨피알코리아메디칼(주) (02-402-2411) : 급,구급 교육장비 판매 및 수리업체
원인 및 상태	1. 상태 : 배터리 low 및 접지 불량 2. 원인 : 심폐소생술 교육 증가에 따라 장기간 사용
담당자 의견	자체수리가 불가하여 전문업체 의뢰 수리
그 밖의 사 항	해당없음
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해당없음
보고자 계급 소방사 성명 안유진 2015년 4월 3일

장비 설명 및 고장발생관련 사진

장비 설명	장 비 명 : AED Trainer 2(실습용 자동제세동기) 제작회사 : 필립스 용 도 : 심정지 환자 응급처치용 자동제세동기 사용법 실습 구 성 품 : 자동제세동기 본체(1), 패드(1), 가방(1)
고장사진	- 고장증상 : 배터리 low 및 접지불량으로 실행버튼이 작동하지 않음

Memo