- CCTV 점검 및 조치결과 -

기관명 : 서울시립미술관(2016.03.22.현재)

구분	점검 내용	결과
네트워크	인터넷에 연결된 CCTV(IP카메라)↔관제ㆍ관리시스템간 소통자료 암호화(VPN 등) 여부	해당없음
	외부 인터넷에서 CCTV 접속 가능 여부	해당없음
	대국민서비스 CCTV의 관리자페이지 접속 여부	해당사항없음
	접근가능 IP 제한 설정 여부	해당없음
	CCTV 해킹사이트ㆍ시스템정보 검색엔진을 통한 인터넷 노출 여부 확인	해당사항없음
시스템	기본 계정ㆍ비밀번호 사용여부 확인ㆍ변경 및 비밀번호 보안강화	15 SYS보안조치
	불필요한 서비스ㆍ계정 삭제 및 원격관리 금지	해당없음
	관제ㆍ관리 기능은 지정PC에서 접근토록 통제	기시행(전용PC)
	외부 연결접점에 F/W 등 정보보호시스템 구성 여부	無
기타	…	…

* 녹화장치별 시스템운영내역 : 15 SYS (카메라 214대 운용)

(미술관본관 : 5 SYS,  남서울미술관 : 1 SYS, 난지창작스튜디오 : 1 SYS

경희궁미술관 : 1 SYS, 북서울미술관 : 7 SYS)