Diff quick으로 조직샘플 염색하기

1. 조직준비

1) 95% 알코올로 슬라이드 글라스세척 및 건조

2) 2mm 정도크기의 혈액이나 조직 점적 후 새 슬라이드 글라스로 점적된 곳에서 1~2cm 떨어진 곳에서 45도 각도로 다른 쪽 끝에서 샘플이 있는 곳까지 살짝 닫게 한 후 거침없이 민다. 각도가 높아주면 샘플이 두껍고 낮으면 얇아지게 된다.

3) 공기중에 흔들어 말리고 smear의 두꺼운 쪽에다 환자의 이름을 써서 바뀌지 않게 한다.

4) 잘 만들어진 smear는 슬라이드의 2/3이상을 도포하고 있고 옆으로나 끝으로 넘치지 않으며 smear길이의 반정도는 경검하기 알맞을 정도로 얇게 밀어져야 한다.

2. Diff quick 염색

1) 정의

: 상업적으로 시판되는 Romanowsky염색의 일종으로서 염색시간이 한가지 색 당 10~15초 정도 넣었다가 세척하여 말리면 바로 염색이 된다. 혈액, 조직 등 다양한 분야에 사용이 가능하다.

2) 방법

: 먼저 조직고정시약인 초록색 시약(Triarylmethane dye+Methanol), 두 번째 적색 산호성(Eosinphilic)염색시약인 Xanthene dye, 세 번째 청색 염기성(basophilic)시약인 Thiazine dye 에 10~15초 동안 넣었다가 흐르는 물이나 물을 담아둔 곳에 조직이 도말된 곳과 반대면으로 세척을 한 후 건조하여 현미경으로 관찰한다.

3.염색된 조직샘플들

※ 정자염색사진(좌 : 정액, 우: 정소)

- 2013년 7월 4일 반달가슴곰 수컷